附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 申请科室需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜30度镜子 | 1根 | 1.成像质量：确保镜子能够提供清晰、准确、高分辨率的图像，以便医生能够清晰地观察宫腔内的情况。 2.视角和视野：30度的视角应符合医疗操作的需求，能够提供足够的视野范围，方便全面检查。 3.材质和耐用性：选择由高质量的材料制成，具有良好的耐用性和抗腐蚀性能，以确保长期使用。 4.兼容性：要与所使用的宫腔镜系统和其他相关设备兼容，以保证整个手术操作的顺畅进行。 5.消毒和清洁便利性：易于进行消毒和清洁处理，符合医疗卫生标准，防止交叉感染。 |
| 2 | 宫腔镜12度镜子 | 1根 | 1.成像质量：确保镜子能够提供清晰、准确、高分辨率的图像，以便医生能够清晰地观察宫腔内的情况。 2.视角和视野：12度的视角应符合医疗操作的需求，能够提供足够的视野范围，方便全面检查。 3.材质和耐用性：选择由高质量的材料制成，具有良好的耐用性和抗腐蚀性能，以确保长期使用。 4.兼容性：要与所使用的宫腔镜系统和其他相关设备兼容，以保证整个手术操作的顺畅进行。 5. 消毒和清洁便利性：易于进行消毒和清洁处理，符合医疗卫生标准，防止交叉感染。 |