# 大邑县妇幼保健院

关于污水处理系统改造工程采购项目比选公告

我院拟对污水处理系统改造工程采购项目公开比选，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目基本情况：

1.项目编号：DYBJY2025091501

2.采购项目名称：污水处理系统改造工程采购项目

3.采购人：大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）

二、资金情况：

资金来源：自筹资金，最高限价24000元。

- 供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照复印件，其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件）

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函原件）

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函原件）

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函原件）

5）参加本次比选活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函原件）

6）本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目进行分包和转包；（提供承诺函原件）

7）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得再参加该比选项目的其他比选活动；（提供承诺函原件）

8）投标文件里面需要提供以上要求的证明资料，且均需公司密封盖鲜章。

注：此项按以上顺序装订，若1-7项有缺失，按废标处理。

- 项目需求及报价表：

我院原本有两套完整的污水处理系统，现设备都能正常运行污水处理达标排放。因环保部门要求,每天污水处理水量需实时动态监测，我院需在现有的两个污水排污点进行改造，增加两套装超声波流量计，自动记录监测每天污水处理量，使其两套污水处理系统更加完善。充分利用原有设施基础上进行施工改造，不改变原有地形地貌的情况下，安装两套超声波流量计。设备要求：技术成熟、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理，符合国家环保要求和相关标准。严格遵守安全生产操作规范的前提下进行施工作业。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 3*2.5 | 180 | 米 |  | 国标 |
| 2 | 流通槽 | 2号 | 1 | 套 |  | 304不锈钢 |
| 3 | 超声波流量计 | WH-MQ800 | 2 | 套 |  | 防水型,提供校准报告 |
| 4 | 流通槽基础 | 非标 | 1 | 处 |  | 混凝土加瓷砖 |
| 5 | 排污口流通槽沟渠 | 3*1.5*2.5m | 12 | 立方 |  | 人工挖沟渠,混凝土加固沟渠四周,同时做防水处理. |
| 6 | 泥土转运 | 非标 | 15 | 立方 |  | 汽车转运到城市规划指定卸渣土指定地点. |
| 7 | 流通槽沟渠顶部盖 | 3*1.5 2*1.5 | 7.5 | 平方 |  | 304不锈钢.顶部承重200公斤. |
| 8 | 控制柜 | 800*500 | 2 | 套 |  | 碳钢喷塑,与原污水处理系统并联 |
| 9 | 疏通管道 | 非标 | 80 | 米 |  | 两个排污口管道需要清理存渣与疏通. |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |
| 注：此价格包括设备运输、安装、调试、安全以及普通税票 |  |  |  |  |  |  |

五、评审方式和报价要求：

（1）评审方式：最低评标价法，报价最低的为中选人。

（2）报价要求：本次比选采购二轮报价，供应商在通过资格和符合性审查后统一提供二轮报价。

六、供应商邀请方式

公告方式：本次院内比选邀请在大邑县妇幼保健院官网上http://dybjy120.com/index.aspx以公告形式发布。

七、报名方式、时间、地点：

###### （一）.报名时间期限：自2025年09月15日至2025年09月19日9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

###### 报名时，需提供以下报名材料(加盖公章)：

###### 1.营业执照副本复印件

###### 2.法定代表人对授权代表的授权书及法定代表人、授权代表的身份证复印件

（二）、报名地点：大邑县妇幼保健院综合楼采购办

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达比选地点。逾期送达或者未按照比选文件要求密封的响应文件恕不接受。本次采购不接收邮寄的响应文件。

八、比选时间：2025年09月22日上午10:00分

九、比选地点：大邑县妇幼保健院综合楼四楼4号办公室

十、联系方式

采购人：大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）

地址：大邑县妇幼保健院综合楼采购办

联系人：刘老师

联系电话：19082444662