附件1：

设备序号: 01

	空气消毒机（挂式60m³）
	数量/单位

	1、挂式，消毒空间≦60m³；

2、消毒时能人机共存，对人体无害，在消毒的同时达到空气循环持续净化；

3、具有故障自动监测和自动报警功能；

4、能定时自动消毒及手动设置消毒。
	9台


设备序号: 02

	设备名称
	恒温箱
	数量/单位

	
	1、具有电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统；

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；

3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露；

4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高；

5、具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
	1台


设备序号: 03

	设备名称
	空气消毒机（挂式100m³）
	数量/单位

	
	1、每台消毒空间≦100m³，两台消毒机同时工作能满足160m³的空间消毒合格。

2、能人机共存消毒，对人体无害，在消毒的同时达到空气循环持续净化；

3、具有故障自动监测和自动报警功能；

4、能定时自动消毒及手动设置消毒。
	2台


设备序号: 04

	设备名称
	空气消毒机（150m³柜式）
	数量/单位

	
	1、能满足150m³的空间消毒要求；

2、能人机共存消毒，对人体无害，在消毒的同时达到空气循环持续净化；

3、具有故障自动监测和自动报警功能；

4、能定时自动消毒及手动设置消毒。
	1台


设备序号: 05

	设备名称
	电子光学阴道镜
	数量/单位

	
	1、光学系统（显微镜）：要求原装进微镜镜头；

2、高亮度光源：有内置可调绿色滤光光学镜片；

3、外置CCD摄像模块：专业数字相机至少满足

2400万像素；

4、具有可移动支架系统；

5、具有可调键盘托架；

6、具有计算机系统；

7、配备激光彩色打印机；

8、具有智能图像处理软件；

9.具有预装智能图像识别系统（AICS），不用联接外网上传云端服务器。
	1台


设备序号: 06
	设备名称
	空气消毒机（移动式60m³）
	数量/单位

	
	1、消毒空间≦60m³；

2、能人机共存消毒，对人体无害，在消毒的同时达到空气循环持续净化；

3、具有故障自动监测和自动报警功能；

4、能定时自动消毒及设置手动消毒。
	4台


设备序号: 07
	设备名称
	盆底表面肌电分析及生物反馈训练系统
	数量/单位

	
	1、设备类型：国产

2、四通道主机，其中包含4个电刺激通道，4个肌电采集通道；

3、多种盆底评估模式：一分钟评估，三分钟评估；控尿评估，压力评估、Glazer评估、情景评估等；

	1台


设备序号: 08
	设备名称
	磁刺激仪
	数量/单位

	
	1、设备类型:国产

2、适用范围：适用于盆底功能性障碍疾病的治疗，如尿失禁、盆底脏器脱垂、盆底痛等；
	1台


设备序号: 09
	设备名称
	中频脉冲治疗仪
	数量/单位

	
	1、设备类型：国产品牌；

2、台车外形设计，配有静音脚轮，移动方便；

3、触摸大屏显示，直观显示通道、时间、强度、处方等信息；

4、多通道输出模式，配备负压吸附模式；

5、多种干扰模式，适合不同病症，满足临床不同需求；

6、配备电极片，非一次性，集中频理疗、热疗功能于一体。且电极片内置温控，控温更精准，保障患者的安全；

7、每个患者治疗结束后都有声响提示，方便临床应用；

8、多用于治疗颈椎病、腰椎间盘突出、膝骨性关节炎、肩周炎、腰肌劳损等。
	1台


设备序号: 10
	设备名称
	中医定向透药仪
	数量/单位

	
	1、台车外形设计，配有静音脚轮，移动方便；

2、触摸大屏显示，直观显示通道、时间、强度、处方等信息；

3、四通道独立输出，可同时治疗多个病人；

4、多种治疗模式，适合不同病症，满足临床不同需求 ；

6、每个患者治疗结束后都有声响提示，方便临床应用；

7、适用于痛症，如颈肩腰腿痛等；消化道疾病，如腹泻、呕吐、腹痛等；呼吸到疾病，如咳嗽、肺炎等；

8、妇科疾病，如盆腔炎、痛经、妇科炎症等。
	1台


设备序号: 11
	设备名称
	酶标仪
	数量/单位

	
	1、设备类型：国产品牌；

2、用于酶法测试读板。
	1台


设备序号: 12
	设备名称
	洗板机
	数量/单位

	
	1、设备类型：国产品牌；

2、用于酶标板洗板。
	1台


设备序号: 13
	设备名称
	比浊仪
	数量/单位

	
	1、设备类型：国产品牌；

2、主要用于微生物室菌液浓度校正。
	1台


设备序号: 14
	设备名称
	高速离心机
	数量/单位

	
	1、设备类型：国产品牌；

2、用于生化室样本处理。
	1台


设备序号: 15
	设备名称
	高频电刀
	数量/单位

	
	1、具备四种电切模式（纯切、混切1、混切2、混切3）；

2、四种凝模式（柔凝、强凝、双极标准凝、双极精细凝血）；

3、双闭环控制功能；

4、制动排烟功能。
	1台


设备序号: 16
	设备名称
	产床
	数量/单位

	
	1、坐板、背板、接生辅助台三组一体化结构；

2、满足待产床、分娩床、转运多功能一体；
3、四方向电动调节：整体升降、倾斜、背板升降、腿板升降；
4、臀部下方带可调节接生辅助台满足正位接生操作；5、床护拦可以垂直自由升降收放；
5、有可靠的产妇用力脚路，可以调节脚的开度；

6、有产妇腿托，可任意调节大腿开度和角度；
7、有可调节产妇用力握力搬手；

8、整床安装大脚轮，可方便轻松移动床体，并可以牢固锁定。
	1台


设备序号: 17
	设备名称
	耳声发射听力筛查仪
	数量/单位

	
	1、测量类型：畸变产物耳声发射；

2、测试通过标准：在6 dB信噪比（SNR）测试通过的通过频率数为≤3；

3、显示屏：彩色OLED显示屏；

4、测试记忆：≥250次测试；

5、数据软件：报告输出到PDF,RTF、图像文件。
	1台


设备序号: 18
	设备名称
	微波治疗仪
	数量/单位

	
	1、设备类型：国产品牌；

2、促进血循环，炎症吸收，缓解疼痛，促进伤口（切口）愈合、止血等功能；

3、微波使用功率在10～40W。
	1台


设备序号: 19
	设备名称
	伍德氏灯
	数量/单位

	
	波长320-400nm 医用紫外线灯，用于鉴别各种色素脱失斑，也可与荧光显微镜联合使用鉴别感染类型。
	1台


设备序号: 20
	设备名称
	荧光显微镜
	数量/单位

	
	利用高发光效率的点光源，经过滤色系统发注一定波长的作为激发光、激发标本内荧光物质发射不同颜色荧光。用于真菌、寄生虫等辨认。
	1台


设备序号: 21
	设备名称
	CO2激光治疗仪
	数量/单位

	
	通过微小激光束在皮肤上造成许多均匀排列的微细小孔，并利用周围局部组织促进愈合。通过激光产生的能量，造成表皮剥脱，启动皮肤组织修复，胶原蛋白增生等一系列肌肤反应。临床应用广泛，可用于各种瘢痕、色素病变、色素痣、病毒疣、皮肤赘生物祛除、面部年轻化等。
	1台


设备序号: 22
	设备名称
	紫外线治疗仪
	数量/单位

	
	利用紫外线照射达到促进黑素合成、止痒等作用。临床适应症包括银屑病、白癜风、特应性皮炎等。
	1台


设备序号: 23
	设备名称
	红外线治疗仪
	数量/单位

	
	红外线治疗仪在皮肤科的核心作用是通过温热效应改善局部血液循环、促进组织修复与再生，同时辅助缓解炎症和疼痛，适用于慢性炎症性皮肤病：如慢性湿疹、神经性皮炎，皮肤创伤修复、带状疱疹后神经痛等。
	1台


附件2：

大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）医疗设备采购市场

调研报名表

产品序号：

	一、报名供应商信息
	公司名称
	

	
	公司类别
	□设备生产厂家           □总代理商           □其他

	
	委托代理人
	
	联系电话
	

	二、推荐设备信息
	注册证名称
	

	
	注册证号
	

	
	生产企业
	

	
	生产企业规模
	□大型    □中型    □小型   □微型

	
	推荐型号
	
	铭牌标注使用年限
	

	
	可开展的医疗服务项目
	

	
	成都市收费情况（编码及价格）
	

	
	推荐配置（主要配置清单）及报价
	名称
	规格/型号
	数量
	单价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计报价：         万元

	
	是否有可选配功能或配件情况：□无 □有
	功能/配件名称
	价格（万元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	三、进口产品情况（国产不填此项）
	目前国产有无同类产品
	□无            □有，例如：（品牌及型号  ）     

	
	优于国产同类型设备性能指标（该指标对临床有何实际价值）
	

	四、是否需要配套使用耗材（行数不够，可自行增加）：      □是  □否 
	注册证名称
	生产企业
	规格\型号
	注册证号
	是否挂网
	执行单价（元）
	是否专机专用

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	五、有无易损件、消耗性配件：

□有  □无
	类别
	名称
	生产企业
	规格\型号
	执行单价（元）
	是否专机专用

	
	□易损件 □消耗性配件
	
	
	
	
	

	
	□易损件 □消耗性配件
	
	
	
	
	

	
	□易损件 □消耗性配件
	
	
	
	
	

	
	□易损件 □消耗性配件
	
	
	
	
	

	
	□易损件 □消耗性配件
	
	
	
	
	

	六、同型号设备成都市三级医院用户情况
	医院名称
	采购时间
	采购价格（万元）
	与本次推荐配置区别

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	七、消毒灭菌
	设备或部件使用过程是否需要消毒灭菌
	具体部位
	消毒方式

	
	
	
	

	八、售后服务
	成都市驻地维修工程师人数
	维修响应时间
	能否提供备用机
	质保期
	质保期结束后技术保费用（万元/年）
	质保期结束后全保费用（万元/年）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	八、详细技术参数与性能指标
	

	九、其他需要说明情况
	

	十、承诺
	我公司对本次大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）组织开展的医疗设备市场调研活动提供的上述内容以及相应资料都是真实、有效、合法的。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意承担相应法律责任。                                                                           

                              公司名称（盖鲜章）：              

                              法定代表人或授权代理人（签字）：

                              签署日期：    年     月     日

                                    

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附件3

法定代表人授权委托书

大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）：

我公司法定代表人            授权委托            为我公司代理人，以本公司的名义参加贵院本次调研活动，该委托代理人在本次调研过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本公司均予以承认并承担全部法律责任，被授权人无转委托权。

特此委托！

法定代表人签名：                  
被授权人签名：           联系电话：            

被授权人身份证号码：                    

          委托公司名称（鲜章）：         

               签署时间：    年    月   日



被授权人身份证复印件（正反面）








法定代表（授权人）身份证复印件（正反面）













