	序号
	产品名称
	规格/型号
	单位
	参数要求

	1
	一次性奶瓶
	100ml
	个
	1、规格：100ml(奶瓶＋奶嘴）
2、瓶体外观：葫芦型，成型饱满、无变形、色泽及厚薄均匀，无砂眼、无气泡、无生料、无冷斑、无明显划痕、无污点及雾状发白。

3、瓶口：宽口径、端面平整、无缺口、无飞边毛刺等缺陷。

4、瓶底：竖放稳定无矮斜，放置稳定。

5、使用性能：耐高温（100℃)、耐低温（－20℃)、无爆裂（开裂）无变形无漏液无破损、无毒、抗摔、防烫。

6、材质：整个奶瓶为食品级聚丙烯（pp)。不含双酚，无异臭和杂质。

7、奶嘴设计：奶嘴朝外，设计包装，防止污染。

8、包装：单个食品级密封包装。

9、刻度：瓶身有准确刻度。

10、灭菌方式：微波灭菌。

11、生产环境：十万级净化车间。

12、卫生指标：蒸发残渣值，重金属，脱色试验均符合检验要求。

13、微生物指标：大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌检验结果符合检验要求。

14、产品需符合GB 38995-2020《婴幼儿用奶瓶和奶嘴》这一强制性国家标准。

	2
	一次性奶杯
	30ml
	个
	规格：30ml（奶杯+奶勺）

杯体外观：成型饱满、无变形、色泽及厚薄均匀，无砂眼、无气泡、无生料、无冷斑、无明显划痕、无污点及雾状发白。

3、杯口：圆口径、端面平整、无缺口、无飞边毛刺等缺陷。

4、杯底：竖放稳定无矮斜，放置稳定。

5、使用性能：耐高温（100℃)、耐低温（－20℃)、无爆裂（开裂）无变形无漏液无破损、无毒、抗摔、防烫。

6、材质：整个奶杯为食品级聚丙烯（pp)。不含双酚，无异臭和杂质。

7、刻度：杯身有准确刻度。

8、灭菌方式：微波灭菌。

9、生产环境：十万级净化车间。



	3
	湿巾纸
	150*200mm*80片
	包
	1、用途：

适用于擦拭婴儿的手、口、皮肤等身体各部位。适合婴幼儿及成人使用
2、执行标准

执行标准：GB/T 27728.2-2024、GB 15979。
3、物理规格

面料：主要成分为水刺无纺布、不掉絮、不断裂；

克重：≥60g/㎡；

尺寸：≥150mm×200mm；

规格：80 --100抽/包。

4、配方要求

基材液：EDI 超纯水；

无酒精、无香精、无荧光剂、无色素；

不含 MIT、CIT 致敏防腐剂；

pH 值：5.5-6.5，弱酸性亲肤。

5、卫生指标:

无致病菌，微生物指标达标，低敏无刺激，重金属合规，可接触口腔黏膜。
6、包装及其他:

翻盖+密封膜双重锁水，防连抽设计；
保质期：≥24个月。



