附件1
二、采购需求
	序号
	询价要素
	最终采购需求

	1
	采购目标与用途
	科室现有设备使用多年，机器老化，图像质量差，血流不敏感，频繁出现故障，不能满足现在超声诊断治疗需求，为了优化科室诊疗硬件配置，满足临床常规及疑难超声检查需求，拟申请采购一台彩色多普勒超声诊断仪，主要用于腹部脏器、心血管系统、妇产超声诊断、小器官浅表检查等项目检查。

	2
	标的物/服务名称
	彩色多普勒超声诊断仪

	3
	功能性能/服务要求
	高清晰度成像，高自动化控制同时具备易用性，台式机器显示器不小于20英寸，触摸屏不小于10英寸，探头接口4个；常用的所有测量及分析软件（含小儿髋关节测量，盆底测量），并具有组织多普勒、弹性成像技术及弹性定量分析软件、谐波成像、宽景成像、造影成像等功能。配置浅表，腹部，腔内，心脏探头。心脏探头需兼顾小儿及成人不同成像需求。辅助装置：1、防停电专用设备（如UPS等）2、超声工作站（能与原PACS糸统匹配）

	4
	数量/服务期限
	1台

	5
	商务要求
	免费对接现有HIS、PACS/LIS系统，接口费用含在总价。

	6
	其他
	无


