附件1
一、采购需求
	序号
	询价要素
	最终采购需求

	1
	采购目标与用途
	临床科室设备、器械擦拭消毒

	2
	标的物/服务名称
	关于一次性消毒湿巾纸配送服务项目

	3
	功能性能/服务要求
	1.成份：复合双链季铵盐消毒液，基材：无纺布。（有第三方检测报告作为依据）
2.有效含量：0.22%-0.28%或者2200毫克/升-2800毫克/升。（有第三方检测报告作为依据）
  3.产品规格：80-90张/包，60-70克无纺布标准，单张尺寸≧170*270mm（±10mm），单包重量≧800g（有第三方检测报告作为依据），含液量≧1.7。
4.包装开封后能正常使用≧60天，可擦拭面积≧2㎡，适用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的擦拭清洁和消毒。
  5.提供以下检测，检测项目具有CMA认证标志的第三方检测报告：
（1）有效成份含量测定。
  （2）含液量，倍≧2.2。
（3）PH值测定。
（4）金属腐蚀性试验。
（5）细菌菌落总数，cfu/g＜20；真菌菌落总数，cfu/g＜20。
（6）大肠菌群和致病性化脓菌不得检出。
（7）对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞5.00（含中和剂鉴定试验）。
（8）对白色念珠菌的杀灭对数值＞4.00（含中和剂鉴定试验）。
（9）一次完整皮肤刺激试验，和多次皮肤刺激试验。

	4
	数量/服务期限
	约1100包，服务期限三年，合同一年一签

	5
	商务要求
	/

	6
	其他
	/


