## Sheet1
大邑妇女儿童医院医用耗材、检验试剂线下采购清单（附件一）
序号 | 产品名称 | 类型 | 技术要求 | 分包
1 | 石膏衬垫 | 一类 | 病人在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料。
2 | 麻醉咽喉镜（新生儿） | 二类 | 供医疗机构在麻醉条件下进行喉部检查。
3 | 医用润滑液(医用润保） |  | 辅助器械顺利置入，保护机体黏膜。
4 | 一次性使用微量采血管 |  | 标本规范保存、降低感染
5 | 欧姆龙血压计袖带 |  | 血压计配件
6 | HP外观成人单管袖带 |  | 血压计配件
7 | 电子血压计 |  | 检测血压
8 | 血压计 | 二类 | 供测量人体血压和脉搏用（成人及三岁以上小儿）
9 | 氧气袋 |  | 用于急救 | 第一包
10 | 听诊器 | 一类 | 用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。
11 | 集尿袋 |  | 收集尿液
12 | 消毒剂浓度试纸 |  | 本试纸适用于含氯消毒剂有效浓度的检测。检测有效氯浓度范围为0-2000mg/L
13 | 蒸汽灭菌指示胶带 |  | 器械消毒耗材
14 | 121度压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 器械消毒耗材
15 | 灭菌书写指示胶带(压力蒸汽用) |  | 器械消毒耗材
16 | 紫外线强度指示卡 |  | 适用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测。
17 | 组织剪 | 一类 | 用于剪切人体组织
18 | 手术剪(无镀层) | 一类 | 用于剪切人体组织、皮肤
19 | 拆线剪 | 一类 | 用于剪切人体上的缝线、敷料。
20 | 不锈钢方盘 |  | 手术器械
21 | 不锈钢方盘 |  | 手术器械
22 | 婴儿腕式识别带 |  | 用于病人身份标识、防差错
23 | 成人腕式识别带 |  | 用于病人身份标识、防差错
24 | 一次性识别手腕带 |  | 用于病人身份标识、防差错
25 | 一次性塑料试管 |  | 标本安全存放
26 | 波纹管 |  | 用于雾化
27 | 擦手/吸水纸 |  | 快速干燥手部，降低交叉感染风险
28 | 胎儿监护仪纪录纸 |  | 临床诊断与诊疗依据
29 | 胎儿监护仪记录纸 |  | 临床诊断与诊疗依据
30 | 无烟艾条 |  | 温经散寒、行气通络
31 | 陈艾条 |  | 温经散寒、行气通络
32 | 儿童型识别带 |  | 用于病人身份标识、防差错
33 | 打印腕带/条码腕带 |  | 用于病人身份标识、防差错
34 | 打印腕带/条码腕带 |  | 用于病人身份标识、防差错
35 | 热敏胶片A | 一类 | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。
36 | 热敏胶片B | 一类 | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。
37 | 钙石灰 | 一类 | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用
38 | 一次性使用心电电极 |  | 采集心电型号，做常规心电图
39 | 玻璃火罐 | 一类 | 用于拔罐疗法。
40 | 玻璃火罐 | 一类 | 用于拔罐疗法。
41 | 玻璃火罐 | 一类 | 用于拔罐疗法。
42 | 玻璃火罐 | 一类 | 用于拔罐疗法。
43 | 玻璃火罐 | 一类 | 用于拔罐疗法。
44 | 超声多普勒胎音仪(探头) |  | 配件，与仪器共用证件
45 | 充电电池 |  | 输注泵配件
46 | 单极连接线 |  | 手术器械配件
47 | 弹性医用胶布 | 一类，进口 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
48 | 硅橡胶胎儿吸引器 | 二类 | 产品由内套、压紧螺丝、螺丝扳手、手柄、吸座、接管、皮吸组成。供医疗机构助产中吸住胎儿头部向外作牵拉用。
49 | 理疗电极片 | 一类 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。
50 | 脉搏血氧仪 | 二类 | 适用于医院血氧饱和度及脉率无创监测。
51 | 面罩(简易呼吸器配件) |  | 配件
52 | 面罩(简易呼吸器配件) |  | 配件
53 | 面罩(简易呼吸器配件) |  | 配件
54 | 凝胶 | 二类 | 本产品为磨擦型皮肤预处理凝胶，用于脑电图测试，激发性电位过程，心电图压力测试，心脏复原监测和心脏导管监控测试过程中通过降低皮肤阻抗来增强测试效果。
55 | 十二导心电图记录纸 |  | 用于心电图
56 | 塑料试管 |  | 用于实验
57 | 铜刮痧板 | 一类 | 用于身体适宜部位的刮痧用、点穴、拍打、按摩。
58 | 新华牌134压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 适用于医疗防疫机构对134℃、4min的预真空压力蒸汽灭菌效果的化学监测。
59 | 新华牌手术器械泡沫保湿剂 |  | 用于手术器械保养
60 | 血压袖带 | 一类 | 通常由布套、气囊、气管和接头组成。与无创血压设备配合使用，用于测量无创血压。
61 | 氧气袋 |  | 用于急救
62 | 氧气管(简易呼吸器配件,一次性使用) |  | 配件
63 | 氧气终端(004氧气接头转德式III型) |  | 配件
64 | 一次性使用手术衣 | 二类 | 以非织造布为原材料制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
65 | 重复性血氧探头 | 二类 | 与兼容的具有血氧测量功能的医用设备配套使用，用于脉搏血氧饱和度和脉率的测量。
66 | 重复性血氧探头 | 二类 | 与兼容的具有血氧测量功能的医用设备配套使用，用于脉搏血氧饱和度和脉率的测量。
67 | 重复性血氧探头 | 二类 | 与兼容的具有血氧测量功能的医用设备配套使用，用于脉搏血氧饱和度和脉率的测量。
68 | 子宫刮 | 一类 | 用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。
69 | 子宫刮 | 一类 | 用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。
70 | 子宫颈扩张器 | 一类 | 用于扩张子宫颈、牵开及固定会阴组织口。
71 | 子宫颈扩张器 | 一类 | 用于扩张子宫颈、牵开及固定会阴组织口。
72 | 子宫颈扩张器 | 一类 | 用于扩张子宫颈、牵开及固定会阴组织口。
73 | 子宫颈扩张器 | 一类 | 用于扩张子宫颈、牵开及固定会阴组织口。
74 | 子宫颈扩张器 | 一类 | 用于扩张子宫颈、牵开及固定会阴组织口。
75 | 雅润人体润滑抑菌剂 |  | 主要成分：由卡波姆、甘油、黄原胶、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯、聚乙二醇、氢氧化钠及纯化水组成。 1、外观 1) 应为透明或半透明的凝胶。 2) 润滑剂的外包装应密封完好。 3) 润滑剂应均匀、细腻，在常温时保持胶状，不干涸或液化。 2、开瓶有效期： 按照使用说明正确操作，开瓶有效期为5个月。
76 | 盆底肌肉康复器 | 消毒类 | 1、由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。。 2、★康复器主体由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。康复器主体由高分子材料（ABS）和内置配重金属块（钢材）组成；尾部引线由热塑弹性体（TPE）组成。
77 | 理疗用体表电极 | 一类 | 1）组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 2）★电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 3）★电极片自带2.0插针接口连接线； 4）作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； 5）尺寸：72mm*156mm
78 | 理疗电极片 | 一类 | 1）组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 2）★电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 3）★电极片自带2.0插针接口连接线； 4）作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； 5）尺寸：70mm*120mm
79 | 理疗电极片 | 一类 | 1）组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 2）★电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 3）★电极片自带2.0插针接口连接线； 4）作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； 5）尺寸：50mm*50mm
80 | 治疗用1分5连接线 | 一类 | 五孔母线长1.6米，5根子线长度
81 | 治疗用1分3连接 线 | 无 | 一分三电极线，连接一次性阴道电极部分的长度180cm，连接参考电极部分的长度170cm
82 | 听诊器 | 一类 | 用于听诊患者的心音、呼吸音、肠鸣音、血管杂音等，辅助诊断心肺疾病、胃肠蠕动异常，也可测量血压时配合听诊柯氏音，是体格检查基础必备工具。
83 | 洁芙柔消毒凝胶上海利康 | 消字号 | 手卫生核心用品，免洗速干手消，医护人员术前、查房、接触患者前后快速手消毒；日常院感防控，降低交叉感染风险，杀灭常见致病菌。
84 | 泡腾含氯消毒片成都中光 | 消字号 | 兑水配置含氯消毒液，用于环境物体表面（病床、地面、器械台面）、医疗垃圾、污染物、排泄物的消毒，可杀灭细菌、病毒、真菌及芽孢，院终末消毒常用。
85 | 75%酒精 | 消字号 | 最常用皮肤消毒（打针、采血、输液前皮肤擦拭）；小型非精密医疗器械表面快速擦拭消毒；降温物理擦拭（医用场景）；不用于黏膜、破溃创面。
86 | 安尔碘 | 消字号 | 要用于医疗器械火焰消毒、实验室试剂配制、设备擦拭脱水；不可直接用于皮肤消毒（浓度过高易形成蛋白凝固层，反而杀菌力下降），可稀释为 75% 后使用。
87 | 碘伏 | 消字号 | 皮肤、黏膜、手术切口、穿刺部位、擦伤创面的杀菌消毒，刺激性远低于碘酒，可用于破损伤口、黏膜（口腔、会阴等），杀菌谱广、作用持久，临床外科、急诊、门诊全覆盖。
88 | 耦合剂 | 一类 | 超声（B 超、彩超、多普勒）检查专用，填充探头与皮肤间空气，消除声波反射，提升成像清晰度；润滑探头，减少皮肤摩擦刺激，无菌款可用于腔内、术中超声
89 |  | 一类 | 静脉输液、采血、打针时捆扎上臂 / 肢体，暂时阻断浅表静脉回流，使血管充盈凸显，方便穿刺；也用于院前急救临时压迫止血。
90 | 消洗灵 | 消字号 | 含氯类强力消毒去污剂，用于医院环境、被服、洁具、地面、污物的强力消毒去污，对肝炎病毒、细菌芽孢有强效灭杀作用。
91 | 透气胶带 | I类 | 固定输液针头、留置针、敷料、导管、绷带；透气材质减少皮肤闷汗过敏，用于体表各类医用耗材粘贴固定。
92 | 干湿温度计 | 非器械 | 监测治疗室、消毒供应室、库房、冷链药品 / 试剂存放区的环境温湿度，保障药品、器械储存合规，监控消毒、灭菌环境达标。
93 | 75%酒精 | 消字号 | 蘸取消毒液进行皮肤清洁消毒、伤口擦拭换药、清理创面分泌物、术后清洁护理；无菌干棉球用于压迫止血。
94 | 棉球 | 二类 | 蘸取消毒液进行皮肤清洁消毒、伤口擦拭换药、清理创面分泌物、术后清洁护理；无菌干棉球用于压迫止血。
95 | 消毒棉片 | 一类 | 独立单片包装，预浸消毒液，快速消毒小面积皮肤、输液 / 采血前皮肤擦拭、精密小器械（体温计、听诊头、指尖血氧仪）表面快速擦拭消毒，便携便捷。
96 | 95%酒精 | 消字号 | 主要用于医疗器械火焰消毒、实验室试剂配制、设备擦拭脱水；不可直接用于皮肤消毒（浓度过高易形成蛋白凝固层，反而杀菌力下降），可稀释为 75% 后使用
97 | 鞋套 | 一类 | 医护、访客进入手术室、ICU、隔离病房、无菌治疗区时穿戴，隔绝鞋底污染物，降低洁净区域环境微生物带入，防控院感。
98 | 利器盒 | 非器械 | 收纳医疗锐器（针头、刀片、破碎玻璃、穿刺针等），防止针刺伤、锐器划伤，规范医疗废物分类，避免病原扩散、交叉感染，满量后密封集中无害化处置
99 | 洁芙柔消毒洗手液上海利康 | 消字号 | 手卫生核心用品，免洗速干手消，医护人员术前、查房、接触患者前后快速手消毒；日常院感防控，降低交叉感染风险，杀灭常见致病菌。
100 | 橡皮膏 | I类 | 传统医用胶布，固定纱布、绷带、膏药、小型医疗器械；粘性强，多用于张力较大部位的固定，也可临时加压包扎。
101 | 松宁消毒液 | 消字号 | 广谱高水平消毒液，多用于环境、中低风险医疗器械浸泡 / 擦拭消毒，院感终末消毒、疫源地消毒，杀灭多重耐药菌、常见致病微生物
102 | 无菌手术刀片 | 二类 | 技术参数：材质：T10A高碳钢（常用）；6Cr13医用不锈钢（可选）；关键性能：刃口：极其锋利，切割顺畅无毛刺；硬度：不锈钢：≥650HV；碳钢：≥750HV；韧性：良好弹性，不易崩刃；灭菌：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原；有效期：3年。 用途：安装：适配3号、4号、7号等标准手术刀柄；功能：切割人体软组织（皮肤、皮下、筋膜、肌肉、血管、神经等）。
103 | 一次性使用医用橡胶检查手套（灭菌） | 二类 | 技术参数：拉伸强度：≥18 MPa（老化前）；扯断伸长率：≥650%（老化前）；不透水性：无渗漏；针孔率：AQL≤1.5（极低漏检）；生物相容性：无毒、无刺激、无致敏；EO残留：≤10 μg/g；有效期：3年。 用途：医疗检查防护：临床体格检查、护理操作、无创诊疗；口腔/眼科/皮肤科/妇科/内科检查；防感染：防止医患交叉感染；阻隔血液、体液、分泌物、药物。
104 | 一次性使用灭菌橡胶外科 手套 | 二类 | 技术参数：拉伸强度：老化前 ≥12.5 N，老化后 ≥9.5 N；扯断伸长率：老化前 ≥700%，老化后 ≥550%；不透水性：无渗漏；针孔率：AQL≤1.5（高标准）；EO残留：≤10 μg/g；有效期：3年。 用途：外科手术：手术室无菌手术（核心用途）；普外科、骨科、妇产科、心胸外、神经外等；防护等级：最高级医疗防护；阻隔血液、体液、分泌物、病菌；防止医患交叉感染。
105 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 二类 | 技术参数：拉伸强度：老化前 ≥12.5 N，老化后 ≥9.5 N；扯断伸长率：老化前 ≥700%，老化后 ≥550%；不透水性：无渗漏；针孔率：AQL≤1.5（高标准）；EO残留：≤10 μg/g；有效期：3年。 用途：外科手术：手术室无菌手术（核心用途）；普外科、骨科、妇产科、心胸外、神经外等；防护等级：最高级医疗防护；阻隔血液、体液、分泌物、病菌；防止医患交叉感染。
106 | 一次性使用丁腈检查手套 | 一类 | 技术参数：物理：抗穿刺、抗撕裂、高弹性，拉伸率≥500%；化学：耐油、耐弱酸弱碱、耐碘伏/酒精；生物：无致敏、无细胞毒性、无刺激（无粉型）；密封性：无渗漏、不漏水；储存：-10℃~40℃，干燥避光，有效期3年。 产品用途：临床检查：问诊、查体、换药、护理，防交叉感染；注射/采血：配药、静脉穿刺、输液护理；口腔/医美：牙科检查、纹绣、美容操作；实验室：样本处理、试剂操作。
107 | 一次性使用薄膜手套（PE） | 一类 | 技术参数：厚度：0.02~0.04 mm；拉伸性：有一定弹性，不易破裂；阻隔性：防水、防油、防轻度酸碱；生物相容性：无毒、无刺激、无味；使用：一次性使用，非无菌（普通卫生防护）；有效期：3年。 用途：医疗检查（基础防护）； 门诊、体检、口腔、眼科、皮肤科无创检查；护理操作、卫生清洁、防止医患交叉感染；核心作用：隔离细菌、污渍、液体；一次性使用，经济、防交叉污染；穿戴方便、操作灵活、不粘手。
108 | 创口贴 | 一类 | 技术参数：吸水性：吸水垫吸水率 ≥200%；粘性：剥离强度 ≥1.0 N/cm，粘贴牢固不翘边；透气性：透气型每24h透水气 ≥500g/㎡；微生物（非无菌）；需氧菌总数 ≤100 cfu/g；霉菌/酵母菌 ≤10 cfu/g；无金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌；有效期：3年。 用途：适用伤口：小创口、切割伤、擦伤等浅表性小伤口；手指/手部破皮、倒刺、轻微划伤；防磨脚（穿鞋时贴脚后跟）。核心作用：止血护创：吸收渗液、压迫止血；隔离防护：隔绝灰尘、细菌，防感染；固定：保护伤口、减少摩擦、促进愈合；特点：轻薄透气/防水、低致敏、粘贴舒适；独立包装、便携卫生、即用即抛。
109 | 子宫探针 | 一类 | 技术参数：刚性：杆身挺直、不易弯曲变形；连接：杆与柄连接牢固、无松动；耐蚀：耐碘伏、酒精、消毒液，防锈；灭菌：可高压蒸汽灭菌（121℃）；有效期：5年（正常使用维护）。 产品用途：宫腔探测:测量：子宫腔深度、方向、屈度;评估：宫腔形态、有无粘连、畸形、占位;定位：配合B超，精准定位宫腔病变;手术前准备：放环/取环：术前测宫腔大小，选合适节育器；人流/清宫：探宫腔深度，防穿孔、保安全；宫腔镜：术前探路，确定进镜角度与深度；输卵管通液：确认宫颈方向，引导导管。
110 | 刮宫片 |  | 技术参数：物理：质地坚韧、不易折断、边缘平滑；生物：无刺激、无致敏；卫生：菌落总数 ≤200CFU/g，无致病菌；有效期：3年（干燥避光储存）；储存：-10℃~40℃，通风干燥。 产品用途：宫颈/宫腔细胞取样；刮取宫颈口、宫颈管、宫腔黏膜细胞；制作细胞学涂片（巴氏涂片），用于宫颈癌筛查；妇科检查：妇科常规体检、阴道/宫颈炎症检查；诊断不规则出血、内膜病变；取环/人流前宫腔探测、内膜取样。
111 | 医用棉签A | 二类 | 技术参数：吸水性：强吸水、吸液快 ；牢固度：棉头与签杆结合牢固，拉扯不脱落； 生物相容性：无毒、无刺激、无致敏；EO残留：≤10μg/g；有效期：2年。 用途：临床消毒：手术/穿刺部位皮肤消毒、涂抹碘伏/酒精；创面清洁、吸渗液、护创、止血 护理清洁；口腔、鼻腔、耳道、眼部精细清洁；伤口换药、导管护理、婴儿护理。
112 | 医用棉签B | 二类 | 技术参数：吸水性：强吸水、吸液快 ；牢固度：棉头与签杆结合牢固，拉扯不脱落； 生物相容性：无毒、无刺激、无致敏；EO残留：≤10μg/g；有效期：2年。 用途：临床消毒：手术/穿刺部位皮肤消毒、涂抹碘伏/酒精；创面清洁、吸渗液、护创、止血 护理清洁；口腔、鼻腔、耳道、眼部精细清洁；伤口换药、导管护理、婴儿护理。
113 | 过滤袋 | / | 技术参数：过滤精度：约50~100μm（粗滤，拦截药渣）；耐温：≤100℃（耐沸水熬煮）；牢固度：缝合牢固，熬煮不破、不裂；吸附性：低药物吸附，不浪费药液 ；卫生：洁净无异味、符合食品接触级。 用途：中药煎药过滤（核心用途）；装中药材、中药包，熬煮时滤除药渣；医院/药房/家庭煎药、代煎中心。
114 | 王不留行子耳穴贴 | / | 技术参数：生物性能：无致敏、无刺激、无细胞毒性；粘性：垂直8小时不脱落；透气性：无纺布透气、不闷汗；有效期：2年；储存：干燥通风、避光、-10℃~40℃。 产品用途：中医功效：疏通经络、调和气血、调节脏腑；镇静安神、止痛、解痉、抗过敏；适用病症：失眠/焦虑：神门、心、皮质下；头痛/偏头痛：枕、额、神门；颈肩腰腿痛：颈、肩、腰、神门；痛经/月经不调：内生殖器、交感、内分泌；胃肠不适：胃、脾、大肠、交感；高血压：降压沟、心、交感；戒烟/减肥：神门、肺、饥点；儿童近视：眼、肝、肾。
115 | 一次性尿杯 | / | 技术参数：厚度：0.10±0.05 mm，柔韧不易破；密封性：无渗漏、无阴渗；耐化学性：不与尿液发生反应；卫生标准：细菌总数 ≤ 100 cfu/g；无致病菌（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等）；有效期：2年。 用途：临床尿液样本采集：医院/体检中心尿常规、尿沉渣、尿生化、早孕、排卵检测；糖尿病尿糖监测、药物筛查。
116 | 一次性尿杯 | / | 技术参数：物理：质地坚韧、不易变形、耐穿刺;化学：耐尿液、耐碘伏、无溶出物；生物：无刺激、无致敏、无细胞毒性；密封性：无渗漏；包装：100只/袋，10袋/箱；有效期：3年；储存：干燥、通风、避光，-10℃~40℃。 产品用途：临床尿液采集：尿常规检查：收集尿液样本，检测 尿糖、尿蛋白、红细胞、白细胞 等；早孕/排卵测试：收集尿液做 HCG、LH 试纸检测；24小时尿定量：分次留尿、计量；微生物培养：清洁中段尿采集。
117 | 利尔康牌艾尔碘消毒液 | / | 技术参数：杀灭微生物：杀灭化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌；杀灭医院感染常见菌；作用时间：1分钟快速杀菌；性状：红棕色澄清液体，有碘香与乙醇味；pH：5.0～7.0（温和）；稳定性：有效期24个月（2年）；刺激性：低刺激、皮肤耐受好。 用途：临床皮肤消毒（核心）：注射/穿刺：肌肉、静脉、采血、腰穿、血培养部位 原液涂擦1～2遍；手术部位：术前皮肤准备 原液涂擦2遍；伤口/换药：浅表伤口、切口、创面清洁消毒；中心静脉/导管：穿刺点日常消毒。
118 | 透气胶贴 | 一类 | 技术参数：透气：基材微孔设计，皮肤排汗、不闷湿；自粘：医用压敏胶，粘贴牢固、低致敏；柔软：无纺布/泡沫/泡棉材质，贴合体表。 产品用途：固定敷料：固定纱布、绷带等创面敷料；固定器械：固定导管、针头、胃管、鼻饲管等； 膏药载体：制作三伏贴、三九贴、穴位贴、肚脐贴等空白贴底布；外科固定：输液、外科包扎时固定耗材。
119 | 透气胶贴 | 一类 | 技术参数：透气：基材微孔设计，皮肤排汗、不闷湿；自粘：医用压敏胶，粘贴牢固、低致敏；柔软：无纺布/泡沫/泡棉材质，贴合体表。 产品用途：固定敷料：固定纱布、绷带等创面敷料；固定器械：固定导管、针头、胃管、鼻饲管等； 膏药载体：制作三伏贴、三九贴、穴位贴、肚脐贴等空白贴底布；外科固定：输液、外科包扎时固定耗材。
120 | 咬嘴 | 一类 | 技术参数：材质：医用聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）；符合标准：YY/T 0114-2008 / YY/T 0242-2007；型号规格：胃镜咬嘴：平口/有舌型；雾化咬嘴：直口，接口内径 17.5–20 mm；肺活量咬嘴：长筒口含型；气管插管咬嘴：带固定架；包装：独立纸塑包装，一次性使用；灭菌：环氧乙烷。 产品用途：胃镜检查：防咬管、支撑口腔；肺功能/肺活量：吹气口含、防交叉感染；雾化吸入：连接雾化杯/机；气管插管：固定导管、防咬管。
121 | 穴位压力刺激贴 | 一类 | 技术参数：性能：粘着力：粘住1号钢球≥3秒；剥离强度：≤1.47N；透气、低致敏、耐热耐寒（0~40℃稳定）。 产品用途：中医穴位刺激：贴于人体穴位，物理压力刺激，无创；常见应用；耳穴/体穴按压（王不留行替代）；三伏贴、三九贴空白底座；缓解疼痛、失眠、晕车、鼻炎等辅助调理；适用部位：全身穴位（耳、颈、肩、腰、四肢）。
122 | 药用复合膜 | / | 技术参数：核心性能：阻隔性：水蒸气：≤0.5 g/(m²·24h)（铝箔型）；氧气：≤0.1 cm³/(m²·24h)（铝箔型）。机械：拉伸强度：≥40 MPa（纵向）；热合强度：≥7.0 N/15mm； 剥离强度：≥3.0 N/15mm。卫生：溶出物、重金属、易氧化物、微生物限度符合药典/YBB；无荧光、溶剂残留总量≤10 mg/m²。 主要用途：固体药品：片剂、胶囊、颗粒、粉剂（防潮、防氧化、遮光）；液体/半固体：中药液袋、煎药机包装、糖浆、膏滋；医疗器械/保健：一次性耗材、敷料、贴剂、保健品包装；特点：密封好、阻隔强、印刷清晰、热封稳定；适配自动包装机、三边封机、摆药机。
123 | 杵针 | / | 技术参数：表面：镜面抛光、光滑无毛刺；刚性：坚固不变形、不弯曲；耐蚀：耐酒精/碘伏、防锈；灭菌：75%酒精擦拭消毒；有效期：5年（正常维护）。 产品用途：核心功效：疏通经络、调和气血、扶正祛邪；非侵入、不刺破皮肤、无痛安全；适用病症：痛症：颈椎病、肩周炎、腰腿痛、关节炎；神经：失眠、头痛、眩晕、面瘫、中风康复；内科：胃肠不适、高血压、慢性疲劳；妇科：痛经、月经不调；五官：耳鸣、近视、鼻炎。
124 | 不锈钢弯盘 | / | 技术参数：耐腐蚀：防碘伏、酒精、药液腐蚀；耐高温：可 高压蒸汽灭菌（121℃）、煮沸消毒；卫生：无毛刺、易清洗、无死角；重复使用：非一次性，可反复灭菌使用。 产品用途：医院/诊所：换药、清创：盛放棉球、纱布、药水；手术/治疗：放置器械、承接废液、脓血；牙科/口腔科：器械盘、消毒盘。
125 | 持针钳 | 一类 | 技术参数：核心性能：夹持牢固、不打滑、不损针；开闭灵活、鳃部无松动；锁止牙清晰、锁定稳定；耐高压蒸汽灭菌（121℃）；可反复消毒、不易生锈。 产品用途：外科手术：夹持缝合针，缝合皮肤、皮下、筋膜、肌肉、血管；用于器械打结（外科打结）；适用科室：手术室、普外科、骨科、妇产科、急诊、医美。
126 | 无烟艾灸条 | / | 技术参数：烟雾：极微烟/无烟，不呛人、不熏眼；燃烧温度：500–600℃，热力稳定、渗透强；燃烧时长：40–60分钟/支（14mm×110mm）；艾灰：灰白色、成型不散、不易掉落；理化指标（符合药典/南阳团标）；水分：≤10.0%；醇溶性浸出物：≥2.0%；重金属：铅≤5mg/kg、砷≤2mg/kg；微生物：符合一类医疗器械卫生标准。 产品用途：中医功效：温经散寒：宫寒、痛经、胃寒、脘腹冷痛；行气血、通经络：肩颈腰腿痛、关节痹痛、肌肉酸麻；逐寒湿：风湿、类风湿、四肢冷痛；温补阳气：体质虚寒、手脚冰凉、免疫力低。
127 | 医用镊 | 一类 | 技术参数：弹性：变形量 ≤1.6mm；硬度：20Cr13：380～480HV0.5；12Cr13：330～410HV0.5；咬合：齿/钩吻合、开闭灵活、不卡滞；耐蚀：耐碘伏、酒精、消毒液腐蚀。 产品用途：手术夹持：夹持皮肤、皮下、筋膜、肌肉、器官等组织；配合手术刀/剪，提拉、固定、牵拉组织；适用科室：普外科、骨科、妇产科、五官科、医美、换药室。
128 | 止血钳 | 一类 | 技术参数：弹性：开闭灵活、无卡滞、回弹好；锁合：锁止牙清晰、锁定稳定、不滑脱；咬合：唇头齿吻合、无偏歪、夹持牢固；耐蚀：耐碘伏、酒精、消毒液，不易生锈。 产品用途：手术止血：钳夹血管、出血点，阻断血流、术中止血；分离组织、解剖、提拉组织、牵引缝线；适用科室：手术室、普外科、骨科、妇产科、急诊、医美。
129 | 电切镜/手术电极 | 三类 | 手术器械
130 | 高频内窥镜手术器械配件（单极导线） | 三类 | 手术器械
131 | 一次性使用医用外科口罩 | 二类 | 防病双向防护、日常通用防护
132 | 一次性使用雾化管 | 一类 | 输送雾气，延长吸气路径。
133 | 医用纱布垫 | 二类 | 吸收渗液、止血加压
134 | 医用纱布垫 | 二类 | 吸收渗液、止血加压
135 | 医用纱布块 | 二类 | 吸收渗液、止血加压
136 | 一次性使用无菌保护罩 | 二类 | 无菌隔离、防止交叉感染
137 | 麻醉咽喉镜 | 二类 | 引导气管插管，保障通气
138 | 一次性使用无菌帽 | 二类 | 医用防护
139 | 一次性使用医用外科口罩 | 二类 | 防病双向防护、日常通用防护
140 | 医用棉签（耳签） | 二类 | 皮肤消毒、伤口清洁换药
141 | 一次性使用引流管 | 二类 | 引流积液积血，减压防压迫
142 | 新生儿呼吸机附件-鼻塞 | 三类 | 支持无创呼吸
143 | 一次性使用呼吸机附件 | 二类 | 支持无创呼吸
144 | 一次性使用呼吸机附件 | 二类 | 支持无创呼吸
145 | 无损伤抓钳 | 二类 | 手术器械
146 | 吸引管 | 一类 | 手术器械
147 | 一次性使用无菌冲洗器 | 二类 | 无菌冲洗创面、腔道冲洗
148 | 剥离器 | 一类 | 手术器械
149 | 医用纱布块 | 二类 | 吸收渗液、止血加压
150 | 高频内窥镜手术器械配件双极导线 |  | 手术器械
151 | 弯分离钳 | 三类 | 手术器械
152 | 持针钳 | 二类 | 手术器械
153 | 单极弯剪刀 | 三类 | 手术器械
154 |  |  | 主要成分：由卡波姆、甘油、黄原胶、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯、聚乙二醇、氢氧化钠及纯化水组成。 1、外观 1) 应为透明或半透明的凝胶。 2) 润滑剂的外包装应密封完好。 3) 润滑剂应均匀、细腻，在常温时保持胶状，不干涸或液化。 2、开瓶有效期： 按照使用说明正确操作，开瓶有效期为5个月。
155 | 盆底肌肉康复器 | 消毒类 | 1、由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。。 2、★康复器主体由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。康复器主体由高分子材料（ABS）和内置配重金属块（钢材）组成；尾部引线由热塑弹性体（TPE）组成。
156 | 理疗用体表电极 | 一类 | 1）组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 2）★电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 3）★电极片自带2.0插针接口连接线； 4）作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； 5）尺寸：72mm*156mm
157 | 理疗电极片 | 一类 | 1）组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 2）★电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 3）★电极片自带2.0插针接口连接线； 4）作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； 5）尺寸：70mm*120mm
158 | 理疗电极片 | 一类 | 1）组成：导电电极片、保护膜、连接线组成； 2）★电极片表面与皮肤接触处由水凝胶组成，不含药物成分； 3）★电极片自带2.0插针接口连接线； 4）作用：将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤； 5）尺寸：50mm*50mm
159 | 治疗用1分5连接线 | 一类 | 五孔母线长1.6米，5根子线长度
160 | 治疗用1分3连接 线 | 无 | 一分三电极线，连接一次性阴道电极部分的长度180cm，连接参考电极部分的长度170cm
161 | 电切环 |  | 手术器械
162 | 一次性使用医用垫单 | 二类 | 产品采用符合FZ/T64005-2011《卫生用簿型非织造布》标准要求的淋膜非 织造布经裁剪折叠制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。用途：用于临床 护理时铺垫使用，用于卫生隔离，防止交叉污染。
163 | 一次性使用医用垫单 | 二类 | 产品采用符合FZ/T64005-2011《卫生用簿型非织造布》标准要求的淋膜非 织造布经裁剪折叠制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。用途：用于临床 护理时铺垫使用，用于卫生隔离，防止交叉污染。
164 | 新生儿防辐射眼罩 | 消毒产品 | 组成：通常由固定头带和避光垫组成。避光垫：由蓝黑物理学复合布或复合 棉布制成。固定头带：由医用弹性无纺布、网状绷带或医用胶带造成。 用途：用于新生儿黄疸照蓝光时保护眼睛，避免强光刺激，也可用于日常阻 挡有害光线。
165 | 洁芙柔抗菌选手液 | 消毒产品 | 产品有效成分及含量：三氯羟基二苯醚含量为0.19%-0.23%(W/T)用 于：手部皮肤的清洁、去污和杀菌。
166 | 洁芙柔免洗手消毒凝胶 | 消毒产品 | 主要成分及含量：乙醇(54%-66%)和正丙醇(9%-11%)用途：卫生消毒 和外科手消毒。
167 | 利器盒 |  | 符合行业标准
168 | 婴儿纸尿裤.帮宝适.一级帮 | 消毒产品 | 产品成分：不织布(PP,PE,PET)、高分子吸收体(PAA)、可透气塑胶膜 (PE)、精华乳液。用于：新生儿
169 | 一次性使用中单 | 二类 | 产品采用符合FZ/T64005-2011《卫生用簿型非织造布》标准要求的淋膜非 织造布经裁剪折叠制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。用途：用于临床 由PE膜、木浆棉、高分子、无纺布、卫生纸、胶等材质组成。
170 | 成人护理垫 | 消毒产品 | 用途：行动 不便、卧床、经期产妇、婴童、失禁及术后患者均可适用。
171 | 抗蓝光新生儿纸尿裤 | 消毒产品 | 产品成分：不织布(PP,PE,PET)、高分子吸收体(PAA)、可透气塑胶膜 (PE)、精华乳液。用于：新生儿
172 | 可吸收性外科缝线 | 消毒产品 | 品由缝合针和非吸收缝线组成。编织丝线、棉纶线、涤纶线和聚丙烯线为 有医疗器械产品注册证的可吸收缝线；缝合针采用符合YB/T5219-1993中规 定的3Cr13不锈钢材料制成。 用途：产品供缝合人体组织用
173 | 一次性铺巾 | 一类 | 33x45cm（100片/包 ） 蓝色在医院、门诊、口腔检查时，用于隔离脏污，做卫生防护处理用。 | 第二包
174 | 一次性消毒自封袋 | 消毒产品 | 57*130mm100个/盒1.内外带变色标识，灭菌效果更准确，更直观2.方便、节省包装时间
175 | 一次性吸唾管 | 一类 | 1.配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水.唾液及其他异物。 2.塑料材料制成 150*6.5mm，100支/袋
176 | 一次性使用三用喷枪头 | 一类 | 125支/瓶 主要由聚苯乙烯（ABS)塑料外管和塑料或金属内芯组成，非无菌产品 预期用途：与多种三用喷枪配合，用于牙科治疗时，清洁和吹干口腔及牙齿
177 | 一次性隔离膜 | 非医疗器材 | 100*150mm蓝色 1200片/卷 用于粘贴在医生治疗操作台容易触摸到的工作区域，一人一换，防止交叉感染
178 | 一次性光导棒保护膜 | 非医疗器材 | 200个/盒 70mm*20mm 1.防止污垢等外部物质对光导棒表面的侵蚀，在一定程度上提高设备的使用寿命。
179 | 一次性小毛刷 | 一类 | 100支/瓶 用于口腔治疗时，牙科医师清洁牙齿内污垢，并将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、窝沟封闭剂涂敷到牙齿患处。由塑料杆和尼龙绒毛组成，规格：小号、中号、大号。
180 | 口洁宝抑菌含漱液 | 消毒产品 | 葡萄糖酸氯己定(0.02%-0.04%(w/v))250ML/瓶 轻松预防口腔问题，经典配方，保护牙龈健康牙齿，用于口腔的抑菌、清洁
181 | 手机清洗润滑剂 | 非医疗器材 | 350ml 有效地清洗和润滑高低速手机和空气马达;含有润滑剂的酒精使润滑操作更方便
182 | 搅拌碗 | 非医疗器材 | 108*59mm 易弯曲且有弹性的塑胶碗，适合调拌印模材/石膏等材料易清洗 不沾料防摔耐用 使用舒适
183 | 灭菌包装袋和卷 | 消毒产品 | 150mm*200m/卷 材质：聚酯 聚乙烯复合膜60gsm医用高温透析纸+5.2S医用CPP复合膜 用需环氧乙烷或蒸汽灭菌的包装。
184 | 灭菌包装袋和卷 | 消毒产品 | 75mm*200m/卷 材质：聚酯 聚乙烯复合膜 60gsm医用高温透析纸+5.2S医用CPP复合膜 用需环氧乙烷或蒸汽灭菌的包装。
185 | 灭菌包装袋和卷 | 消毒产品 | 55mm*200m/卷 材质：聚酯 聚乙烯复合膜 60gsm医用高温透析纸+5.2S医用CPP复合膜 用需环氧乙烷或蒸汽灭菌的包装。
186 | 流动树脂 | 三类 | 1.【适用范围】III类和V类洞的修复;微创窝洞预备修复(包括小的，非承力咬合部位的修复)直接修复的垫底;衬层窝沟封闭;填补倒凹;树脂和丙烯酸临时材料的修补。 2.结构及组成主要成分:硅烷化氧化锆.双酚A二甲基丙二醇二醚.双酚A二缩水甘油醚丙烯酸甲酯。主要性能:固化深度不小于1.5mm，挠曲强度不小于50MPa。 3.规格： (2g*2支）/袋。
187 | 光固化流动树脂 | 三类 | 2g/支 牙齿充填修复：小、浅的窝洞修复（Ⅰ-Ⅲ级及Ⅴ级窝洞）、根面龋修复、乳牙充填、牙釉质缺损部分的修复、基底和加衬、树脂充填后的修补充填及形态修整、倒凹的填充、小型窝沟裂隙的封闭； 2. 其他的修复：树脂贴面、树脂修复面及变色牙齿的颜色改善、烤瓷破损的修复、前装冠（树脂及瓷粉）破损的修复、贴面的粘接。
188 | 光固化流动树脂 | 三类 | 2g/支 组成： 甲基丙稀酰胺-2-丙醇、羟乙基甲基丙烯酸甲酯、UDMA、BisGMA、气相二氧化硅、玻璃离子填料等 性能：通过外部光源固化。适用于I类洞充填修复及I、II类窝洞修复中垫底。窝沟封闭，牙釉质缺陷的修复、垫底非承压区域的微小牙咬合缺损修复。
189 | 齿科充填用复合树脂 | 三类 | 规格：2.2g 用途：该产品用于口腔内窝洞、缺损的修复(不适用于根管内)或者用于人工牙冠的修补。
190 | 齿科充填用复合树脂 | 三类 | 4g/支 该产品适用于口腔内牙齿窝洞、缺损的充填修复（不适用于根管内）；与粘接剂配合用于修复体的修补。近髓处用氢氧化钙垫底。
191 | 光固化复合树脂 | 三类 | 4g/支 主要由硅烷化的氧化锆/二氧化硅，聚氧乙烯双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯组成。适用于：后牙直接修复、桩核制作、夹板、间接修复（包括嵌体、高嵌体和贴面）
192 | 光固化复合树脂 | 三类 | 4g/支 该产品由Bis-GMA、二甲基丙烯酸氨基甲酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、钡玻璃填料、钡铝氟硅酸盐玻璃、高分散二氧化硅、混合氧化物、氟化镱、添加剂、催化剂、稳定剂和颜料组成。该产品适用于I类到V类窝洞修复，乳牙修复。
193 | 齿科充填用复合树脂 | 三类 | 4g/支 该产品适用于口腔内牙齿窝洞、缺损的充填修复（不适用于根管内）；与粘接剂配合用于修复体的修补。近髓处用氢氧化钙垫底。
194 | 复合树脂充填材料 | 三类 | 型号：BEAUTIFIL II 规格：4.5g/支 本产品主要由：碳氟化铝硅酸盐玻璃、表面处理材（钛酸酯耦合材）、双酚A-甲基丙烯酸缩水甘油脂、聚氨酯二丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、氧化铝、二氧化硅、表面处理材（硅石）、微粒子硅酸、干燥的聚丙烯酸粉末、羧乙基甲基丙烯酸盐、二月桂酸二丁基锡、樟脑醌、磷酸、黄色氧化铁、三氧化二铁、黑色氧化铁、二氧化钛、2,5-二羟基对苯二甲酸乙酯组成。适用于牙体缺损的充填修复。
195 | 光固化复合树脂 | 三类 | 3g/支 产品的组成为：甲基丙烯酸酯修饰的聚硅氧烷，二甲基丙烯酸树脂，荧光染料，紫外线吸收剂，稳定剂，樟脑醌，4-二甲胺-苯甲酸乙酯，钡铝硼硅玻璃粉，二氧化硅填料，氧化铁颜料，钛白颜料，硫硅酸铝颜料（根据颜色不同而添加）。产品适用于前后牙I、II类和V类窝洞的修复。
196 | 光固化复合树脂 | 三类 | 3.5g/支 该产品主要由钡玻璃填料、预聚物(钡玻璃，氟化镱，Bis-GMA、双甲基丙烯酸氨基烷酯和癸二醇二丙烯酸酯)、氟化镱、甲基丙烯酸缩水甘油酯和双甲基丙烯酸氨基烷酯组成。该产品适用于乳牙的充填性修复；后牙I、II类洞型的充填性修复；前、后牙V类洞型的充填性修复；后牙的预防性树脂充填。
197 | 光固化复合树脂 | 三类 | 1.5g（0.8ml）型号：GRADIADIRECT Flo, GRADIADIRECT Lo Flo 产品主要由Fluoro Alumino-硅酸盐的玻璃、高密度玻璃填料聚合体、胺基甲酸乙酯、甲基丙烯酸酯、硅石粉、引发剂、色素组成修复I，II，III，IV，V类洞（特别地为小型I类洞／较浅的V类洞／其他的小型洞），修复根面龋。。
198 | 光固化树脂 | 三类 | 4g/支 主要成分为：TCD-Di-HEA（二-（丙烯酰氧甲基) 三环[5.2.1.02,6]癸烷），UDMA（氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯）以及氟化铝钡玻璃。该产品为具有X射线阻射性的复合树脂，是可以与粘结剂配合使用的牙色充填材料，且前后牙均通用
199 | 光固化树脂 | 三类 | 2.7g/支 该产品主要由表面处理钡玻璃、α,α’-[(1-甲基亚乙基)-二(4,1-亚苯基)双[ω-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]-聚(氧-1,2-乙二基）（通称：D-2.6E)、三乙二醇二甲基丙烯酸酯（TEGDMA）、表面处理硅类填料制成。该产品用于口内的牙齿窝洞、缺损的成形修复（不包括根管内的修复等），或是用于修补人工牙冠。
200 | 光固化流体树脂 | 三类 | 2g/支 该产品主要由二甲基丙烯酸酯(37% wt),无机填料(62% wt),引发剂、稳定剂和颜料(1% wt)组成。该产品适用于I、II类窝洞修复和乳牙修复。
201 | 光固化流体树脂 | 三类 | 2g/支 该产品主要由钡玻璃、Bis-GMA、UDMA、TEGDMA、二氧化硅组成。该产品用于V类洞修复(牙颈部龋损，牙根腐蚀，楔形缺损)，前牙修复(III类洞，IV类洞)，后牙小型窝洞修复及沟隙密封，树脂贴面与陶瓷贴面的修复
202 | 玻璃离子水门汀 | 三类 | 粉35g+液20ml 本产品由粉剂和液剂两部分组成，粉剂是氟铝硅酸盐粉末；液剂是丙烯酸共聚物水溶液,适当的粉液调和后形成硬化的塑性块体。本产品净固化时间1.5～6分，抗压强度大于50MPa。适用于中龋、深龋的垫底和洞衬。
203 | 玻璃离子水门汀 | 三类 | 1、本产品为含锶元素的后牙可填压高强度玻璃离子，具备玻璃离子产品所有的出色性能，并且物理强度后牙窝洞充填。该产品用于对乳后牙的I、I类龋洞修复;恒牙非功能区的I、I类龋洞修复; 对恒牙功能区的I、II类龋洞修复，可用作中间或深垫底;IV类龋洞和根面的修复;桩核修复。 2、主要成分：粉末：硅铝氟玻璃处理粉末、聚丙烯酸粉末；液体：聚丙烯酸水溶液、蒸馏水、酒石酸。3、粉15g/瓶+液8g(6.4ml)/瓶
204 | 玻璃离子水门汀 | 三类 | 9g粉6ml液 氧化硅，氧化铝，氟硅酸钠，磷酸铝（I型粉体)氧化硅，氧化铝，氟硅酸钠，磷酸铝，氧化镧，氧化锆（II型粉体）丙烯酸马来酸共聚物，水（I型液体）丙烯酸马来酸共聚物，水（II型液体）。主要适用于窝洞的修复
205 | 钨钢车针 | 二类 | 本产品装在牙科用手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。头部碳化钨金属牌号BRM20，化学成分（%）：WC85.3±2、Co13.5±1，TaC≤0.5，Cr≤0.7。柄部不锈钢金属牌号为SUS201。化学成分（%）：C≤0.15、Si≤1、Mn5.5-7.5、P≤0.6、S≤0.3、Cr16-18、Ni3.5-5.5、N≤0.25、Fe余量。本品适用于口腔科治疗钻削牙齿。6支/盒
206 | 金刚砂车针 | 二类 | 1、适用于口腔科治疗磨削牙齿。 2、不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。 3、5支/板。
207 | 拔髓针 | 一类 | 12支/盒 由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢材料制成。工作端根据用途的差异有不同的形状和表面。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙体牙髓的治疗。
208 | 洗髓针 | 一类 | 12支/盒 由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢材料制成。工作端根据用途的差异有不同的形状和表面。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查。
209 | 机用扩大针 | 一类 | 6支/盒1.横截面呈方形,螺纹非常密，其作用是与扩大针配合使用,扩大和清理根管。可在临床使用中预弯，有一定韧性刚度，可提拉切削根管壁。
210 | 机用根管锉K型 | 一类 | 6支/盒1.横截面呈方形,螺纹非常密，其作用是与扩大针配合使用,扩大和清理根管。可在临床使用中预弯，有一定韧性刚度，可提拉切削根管壁。
211 | 机用根管锉H型 | 一类 | 6支/盒 1.能在根管内上下提拉通畅根管，去除台阶，及根管内污物等。要求切割能力极强，所以一般用手上下提拉，且扛折断能力强。
212 | 机用根管锉R型 | 一类 | 6支/板 1.用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械。工作端有刻纹或螺旋刃，起切削、平整的作用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。材质 1刃部:不锈钢(含镍铬) 2手柄:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
213 | 抛光刷 | 一类 | 100支/盒 机动类产品牙科抛光刷由金属柄、塑料柄（PA）和工作端组成，金属柄、塑料柄（PA）与牙科手机连接，其工作端为毛刷（尼龙、猪鬃）。不含研磨抛光材料。非无菌提供。用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除，或种植体的清扫。也用于对牙齿表面的除垢、抛光。不包括仅用于口腔科技工室的器具。
214 | 齿科用根管充填材料 | 三类 | 2g/支 本产品属于糊剂型齿科用根管填充材料。化学成分组成：氢氧化钙，羧甲基纤维素钠盐，碘仿，聚甲基硅氧烷和橄榄油。用途：用于口腔科拔髓或感染根管治疗后的根管填充。
215 | 朗宁抑菌剂/根充糊剂（普通型） | 消毒产品 | 15g粉+10ml液 主要原料及加入量:本品由A、B两组分组成。A组分主要原料及加入量:氧化锌加入量50%(w/w)，碘仿加入量8%(w/w);B组分主要有效成分及含量:纯甘油 使用范围:用于口腔抑菌
216 | 朗泰抑菌剂/根充糊剂（永久型） | 消毒产品 | 15g/瓶 液10ml/瓶 粉剂:碘仿、氧化锌、麝香草酚、辅料液剂:丁香油。适用范围：用作于根管抑菌的充填材料，具有X阻断性。
217 | EDTA根管润滑凝胶 | 二类 | 6g 由乙二胺四乙酸二钠、聚乙二醇、硬脂酸聚羟氧(40)酯、甘油和纯化水组成。内包装材料为口腔冲洗器，由外套、推杆、内塞和堵头组成，外套、推杆采用高透聚丙烯，内塞采用硅胶，堵头采用聚乙烯。用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管。
218 | 0.5%次氯酸钠冲洗液 | 消毒产品 | 250ml/瓶 0.5%次氯酸钠消毒液 250mL/瓶 根管抑菌消毒冲洗液：有效去除根管残留细菌、蛋白质、软组织、分解牙本质的有机物质，帮助清洁根管
219 | 1%次氯酸钠冲洗液 | 消毒产品 | 250ml/瓶 1%次氯酸钠消毒液 根管抑菌消毒冲洗液：有效去除根管残留细菌、蛋白质、软组织、分解牙本质的有机物质，帮助清洁根管
220 | 3%次氯酸钠冲洗液 | 消毒产品 | 250ml/瓶 3%次氯酸钠消毒液 根管抑菌消毒冲洗液：有效去除根管残留细菌、蛋白质、软组织、分解牙本质的有机物质，帮助清洁根管
221 | 葡萄糖酸氯已定抑菌剂（2%) | 消毒产品 | 20ml/瓶 [主要有效成分及其含量]葡萄糖酸氯己定，1.7%-2.1%(w/v)。[使用范围】用于口腔抑菌。 [抑制微生物类别】对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌有较强抑菌作用。
222 | 丁香油（OC） | 消毒产品 | 20ml/瓶 1.丁香油中的活性物质是丁香酚，丁香油与氧化锌混合后形成氧化锌丁香油糊剂,可用于放置在邻近牙髓的牙本质表面,起到间接盖髓作用。
223 | 樟脑苯酚抑菌液（CP） | 消毒产品 | 20ml/瓶 剂型：液体 主要有效成分及其含量：对氯间二甲基苯酚，0.18%-0.22%(w/w)。杀灭微生物类别：作用5分钟，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 [使用范围]用于口腔消毒。
224 | 氢氧化钙根管消毒糊剂（调拌型） | 二类 | 5g 粉＋ 6ml 液 本品包括粉剂和溶液剂两部分。粉剂成分为氢氧化钙；溶液剂成分为丙二醇和纯化水。用途：本品用于口腔内根管的消毒。
225 | 氢氧化钙根管消毒糊剂（注射剂） | 二类 | 注射型：2g/支 氢氧化钙，硫酸钡，羟乙基纤维素；甲基纤维素和纯化水；配件包括牙科冲洗器。其注射器为内包装材料。用途：本品用于口腔内根管的消毒。
226 | 朗力生物（R)复合碘抑菌液 | 消毒产品 | 20ml/瓶产品性状：为红棕色的糖浆液体，有碘的特臭 产品成份：本品每毫升含主要成份碘10毫克，辅料为碘化钾，甘油、水 产品用途：用于口腔粘膜溃疡、牙龈炎及冠周炎的抑菌消毒
227 | 吸潮纸尖 | 一类 | 02锥度 200支/盒 由吸水纸制成的纸尖，易吸水，无粘性，硬且有韧性，容易放进牙根管内。主要成分：纯棉纸。用途：用于根管治疗中根管的干燥。
228 | 干髓剂 | 消毒产品 | 10g粉+10ml液 主要有效成分及其含量：粉剂:醋酸氯己定(w/w),0.18%~0.22%。液剂:对氯间二甲基苯酚(w/w),0.18%~0.22%。 使用范围：用于口腔消毒。杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
229 | 无砷失活抑菌剂（慢失活） | 消毒产品 | 1g/支 产品成分：多聚甲醛: 41. 4%-50.6% (w/w)。对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌有抑菌作用。产品用途：具有抑菌作用，适用于牙髓失活
230 | 无砷失活抑菌剂（快失活） | 消毒产品 | 1g/支 产品成分：葡萄糖氯己定、三聚甲醛、填料和增稠剂。 产品用途：具有抑菌失活作用，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑菌作用。
231 | 牙胶尖 | 三类 | 1.适用于牙髓炎及根尖周围组织疾病，于患牙处打孔清洗后填充根管，配合药物使用达到治疗的目的。 2.牙胶尖产品由：古塔胶.氧化锌.硫酸钡.钛白粉.碳酸镁.硬脂酸.颜料.滑石粉及液体石蜡油组成。属于牙科固体根管充填材料 0.2锥度：100支/盒
232 | 聚羧酸锌水门汀 | 三类 | 30g/瓶 粉＋ 15ml/瓶 液 该产品由粉剂和液剂组成。粉剂：氧化锌、氧化镁、氟化钙组成；液剂：主要为丙烯酸和顺丁烯二酸共聚水溶液。用途：主要用于治疗儿童龋齿、作窝洞的垫底和衬层。
233 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 三类 | 1307 注射管装，2×2.5g（针头类型41）本品是一种光固化阻射性单组分氢氧化钙间接盖髓剂。主要组成成分为氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯（UDMA）、钡铝硅酸盐、硫酸钡、二氧化硅、三乙二醇二甲基丙烯酸酯（TEDMA）和氢氧化钙。本品是一种光固化阻射性单组分氢氧化钙间接盖髓剂。用途：作为间接盖髓剂，为其他充填材料垫底。
234 | 成型片（豆瓣） | 一类 | 50片/盒 主要组成成分：成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。预期用途：口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
235 | 成型片（圈型） | 非医疗器材 | 4.5mm 主要组成成分：成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。预期用途：口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
236 | 菌斑显示剂 | 一类 | 产品规格：0.18ml/支 最小包装15支/盒要成分由纯化水、和甜味剂组成。丙三醇、食用色素、食用香精、山梨酸钾 用于显示菌斑、龋齿或定位根管口，以辅助口腔检查和治疗。
237 | 超硬石膏 | 一类 | 1.用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。 2.1kg/袋 白色。
238 | 牙科石膏 | 一类 | 1.用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。 2.主要成分:熟石膏.硫酸钾.磷石膏.柠檬酸钠等;1.5kg/袋
239 | 齿科藻酸盐印模粉（通用型） | 二类 | 1.该产品主要由藻酸盐.石膏.硅藻土等组成。 2通用：用于固定义齿.烤瓷及全口义齿取模。454g/袋
240 | 丁硼牙周乳膏 | 非医疗器材 | 50g/支 产品介绍本品内含丁香油等天然草本植物提取物、硼砂等天然矿产化合物;适用范围：对引起牙周问题的致病菌有抑制作用，改善口腔不 适。
241 | 根管充填器（侧方加压器） | 一类 | 21mm-混 6支/盒 主要组成成分：由手持部分和工作端组成。根据用途工作端有不同形状。单头。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行菌 预期用途：用于将充填材料输送、填入至目标位置。
242 | 合成树脂牙A3 | 三类 | 28颗/副、1副/盒 本品以聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯（UDMA）、二甲基丙烯酸乙二醇酯（EGDMA）为主要原材料，添加二氧化硅填料及颜料制成。 适用范围/预期用途 用于口腔修复科临床为缺牙患者制作义齿。
243 | 牙科模型蜡（常用） | 一类 | 240g/盒 约20片 2型（基托蜡）：常用型（1类） 主要有蜡组成。预期用途：用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。
244 | 金属网状牙托 | 非医疗器材 | 2个/付 1付/袋 采用不锈钢材料，外层加塑料包裹，没有沙眼、贴合度高、舒适性强，硬度适中、更易操作适用范围：用于修复、正畸取模使用产品，用途：本产品用于义齿修复的托固印模材料，每付产品由上、下颌托盘构成，能有效防止质原性交叉感染、无毒害，使用安全便捷
245 | 压力蒸汽灭菌化学指 | 非医疗器材 | 840片/袋 适用于医院、卫生等部门的预真空、脉动真空或下排气式灭菌器，用以指示物品是否经过121°C-134°C的灭菌过程。
246 | 金属牙挺 | 一类 | 小手柄 各型号可选 材质：拔牙或拔牙根时使用的起子。可重复使用。 预期用途：用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。
247 | 儿童拔牙钳 | 一类 | 成分：由钳喙、关节和钳柄组成，为穿鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用。用途：用于牙科手术中拔除儿童的牙齿和牙根或切断牙冠用。
248 | 义齿基托树脂 | 三类 | 自凝仿生2# 粉剂 100g/袋 本产品以聚甲基丙烯酸树脂为粉体原料，添加不含镉的红色无机颜料及仿生血纹。粉剂主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯，液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯，仿生血纹为玫红色聚酯纤维。 预期用途：本品用于为缺牙患者制作局部及全口义齿基托。
249 | 义齿基托树脂 | 三类 | 100ml/瓶 液剂 自凝型本产品以聚甲基丙烯酸树脂为粉体原料，添加不含镉的红色无机颜料及仿生血纹。粉剂主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯，液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯，仿生血纹为玫红色聚酯纤维。 预期用途：本品用于为缺牙患者制作局部及全口义齿基托。
250 | 暂时充填材料 | 二类 | 15克/瓶 白色 本产品由多乙酸乙烯酯，乙醇，硫酸钙，氧化锌组成。 预期用途：该产品是牙科暂时性修复用填充材料。
251 | 自凝造牙粉 | 三类 | 100g II型(自凝型)主要由聚甲基丙烯酸甲酯（共聚）、二氧化钛、过氧化苯甲酰、钛黄组成。 预期用途：II型(自凝型)为义齿临时修理材料。
252 | 咬合纸（红色） | 一类 | 颜色：红色，厚度0.1mm 55mm*18mm/片、300片/盒 组成成分：表面涂有染料的纸，在牙齿咬合时置于患者上下牙齿之间。 预期用途：用于记录或检查牙齿咬合关系。
253 | 咬合纸（兰色） | 一类 | 颜色：蓝色 厚度0.1mm 55mm*18mm/片、300片/盒 组成成分：表面涂有染料的纸，在牙齿咬合时置于患者上下牙齿之间。 预期用途：用于记录或检查牙齿咬合关系。
254 | 医用检查垫 | 一类 | 10片/包（ 37*44）带绳 本围巾为白纸蓝膜，防止染色，围巾带加长，方便使用 产品用途：用于口腔检查，一次性使用，防止交叉感染产品特点
255 | 医用检查垫 | 一类 | 44*36cm（10片/袋）带绳 成分：由无纺布和塑料膜复合而成，非无菌提供，一次性使用 预期用途：病床或检查床上用的卫生护理用品。
256 | 检查手套 | 一类 | 100只/盒 医疗检查过程中穿戴于检查者手、指、头等部位的用品。本产品由天然橡胶胶乳制造。预期用途：用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。
257 | 根管扩大针 | 一类 | 6支/盒1.横截面呈方形,螺纹非常密，其作用是与扩大针配合使用,扩大和清理根管。可在临床使用中预弯，有一定韧性刚度，可提拉切削根管壁。
258 | 增菌培养基 | 一类 | 型号:A型 2.5ml*25支/盒 产品主要由纯化水、蛋白陈、氯化钠、蔗糖和溴甲酚组成。 用于为微生物的繁殖提供特定的生长环境。
259 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 三类 | 1.产品用途：用于牙科暂时修复和牙本质厚度≥1mm时的窝洞垫底。 2.该产品主要由氧化锌.丁香酚.松香组成。6ml 液 + 2*10g 粉
260 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 三类 | 公制31G-XS（0.25*12mm) 100支/盒 该产品由针管、针座、保护套（1次保护套和2次保护套）组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。预期用途：该产品用于牙科局部麻醉药物注射。
261 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 三类 | 0.5×38RWLB 5ml 本品由芯杆、外套、活塞、注射针（选配组件）组成，注射针由保护套、针管和针座组成。 预期用途：适用于人体皮下、肌肉、静脉注射药物或抽取血液使用。
262 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 三类 | 0.3单头 一次性使用无菌牙科注射针由针座、针管、保护套零部件组成 预期用途：本产品与一次性使用无菌牙科注射器或筒式牙科注射器配套使用，用于牙科注射麻醉剂或其他药液。
263 | 正畸钳 | 一类 | 预成冠修整钳（缩颈钳） 由钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴科根据用途制成不同形状，通常由不锈钢材料制成。预期用途：用于正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。
264 | 光固化复合树脂 可乐丽菲露AP-X | 三类 | 4.6g 该产品为牙科光固化复合树脂，含表面处理合成钡玻璃粉、表面处理轻质无水硅酸酐，Bis-GMA，甲基丙烯酸酯类物质以及微量颜料。 预期用途：该产品用于口腔内牙齿窝洞、缺损的成形修复（不适用于根管内）或人工修复体的修补，如：前牙及后牙充填修复；牙冠修复体的修补。
265 | 光固化复合树脂 | 三类 | 1.光固化复合桥脂(Z350型)主要由本品主要由硅烷化陶瓷.硅烷化氧化锆氧化硅.二甲基丙烯酸酯.双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯.乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。 2.光固化复合树脂(Z350型)适用于:前后牙接修复.制作.夹板.同接修复(包括嵌体，高嵌体和贴面)。
266 | 牙科成形片补充装 | 一类 | 牙科成形片及配套工包，型号为AY-T1503 由成形片，成形片夹，楔子，楔形保护片，针孔镊，牙科器械钳组成，包内各组成器械均属于第一类医疗器械。非无菌提供，手动器械。 牙科修复器械。用于牙科修复中完成相应的操作。
267 | 碘仿 | 消毒产品 | 1.用于根管感染.拔牙窝感染.手术后等感染的治疗.充填.抑菌 2.20g/瓶
268 | 磷酸酸蚀剂 | 二类 | 产品说明：本产品为蓝色凝胶物，具有酸蚀性能 产品用途：用于酸蚀牙釉质，对牙齿表面进行酸蚀处理 产品组成：由磷酸溶液.增稠剂.颜料及蒸馏水组成 37%磷酸酸蚀剂 5ml
269 | 窝沟封闭牙釉质涂布树脂 | 二类 | F型 1.5g 主要由三乙二醇二甲基丙烯酸酯、二甲基丙烯酸二异氰酸酯、三官能团酸酯、无机填料、光引发剂混合组成。其中无机填料包括钡硼硅酸盐玻璃微粉、玻璃离子体粉料(含氟硅酸盐玻璃粉)、气相二氧化硅、遮光剂（二氧化钛）。 预期用途：本产品可用于磨牙及前磨牙的咬颌面，以及前牙的舌侧，下颌磨牙的颊侧以及上颌磨牙的舌侧等点隙裂沟部位的涂布和封闭，对牙面上早期疑是龋部位的涂布处理，还可以用于遮盖和缓解牙釉质表面因脱钙而引起的白点或白斑。
270 | 机用根管锉 | 二类 | 各型号，按不同型号分6支装、5支装。机用根管锉由操作部分、杆和限位块组成。根据尺寸不同，可分为若干规格。该产品以非无菌状态提供，使用前需进行灭菌。一次性使用。 预期用途：配合有源器械使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形
271 | 牙科开口器 | 一类 | 钳形（小） 具有迫使和保持下颌张开的支持结构。采用不锈钢和硅胶材料制成。在口腔手术治疗时，放在患者的牙齿之间，以保持口腔的开启。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 预期用途：用于口腔手术中保持口腔开启。
272 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 二类 | （37%磷酸）3g*3支/盒 本产品由37%的磷酸、胶体、色素（FD&C蓝色1号）、水组成。 预期用途：本产品用于直接粘接修复嵌体、牙冠、牙桥贴面以及粘接正畸附件时，对牙釉质的酸蚀处理。
273 | 利尔康3%过氧化氢消毒液100ml | 消毒产品 | 3%过氧化氢消毒液100ml 本品是以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为2.7%-3.3%(W/V)、可杀灭肠道致病菌，化脓性链球菌、致病性酵母菌和医院常见感染细菌。 适用范围：适用于物体表面及皮肤伤口的消毒。
274 | 牙科分离剂 | 一类 | 150ml/瓶主要成分为藻酸盐 预期用途：用于在石膏与石膏之间或石膏与树脂之间形成隔离膜，使材料之间不发生粘接。
275 | 通用粘接系统 | 三类 | 型号41282 包装规格5ml/瓶 1.光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型(G.VBlack 分类)前的粘接。 2.与 RelyX Ultimate 树脂水门汀配合使用粘固间接修复体。 3.与 Relyx Veneer 树脂水门汀配合使用粘固贴面。 4.粘接光固化复合树脂核材料或其它核材料。5.配合通用粘接剂激活剂，用于自固化或双固化的水门汀与核材料或复合树脂类充填材料的粘接。6.对复合树脂充填物或复合体充填物进行修补。7.可对复合树脂修复体.烤瓷熔附金属修复体和全瓷修复体进行口内修补，无需添加任何预处理剂。 8.窝沟封闭剂的粘接。 产品性能.结构及组成：通用粘接剂主要由 2-羟乙基甲基丙烯酸/(HEMA).2-甲基-2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)双[4.1-苯氧基(2羟基-3.1-丙亚)]酯(Bis-GMA).无水乙醇.2-甲基-2-丙烯酸-1.10-癸二酯.2-甲基-2-丙烯酸与 1.10-癸二醇在五氧化二磷反应的混合物.硅烷化硅分子.软化水/水组成;通用粘接剂激活剂主要由乙醇.对甲苯磺酸钠盐组成;通用酸蚀剂主要由去离子水/水.磷酸.二氧化硅乳胶.聚乙二醇组成。薄膜厚度不大于25um，牙本质小管封闭率大于 90%。
276 | 效力爽抛光膏 | 消毒产品 | 36g 麝香草酚0.4g/L不含氟 适用于牙齿经修复之后、对口腔进行清洁、抑菌和护理，对牙齿进行清洁抛光，使牙齿自然美白
277 | 口镜 | 一类 | 型号：A型；规格：4×22mm 100个/包 主要组成成分：本品由柄、带有连接杆的镜子组成。镜面采用玻璃制成。非无菌提供。 预期用途：用于口腔检查。
278 | 牙科用镊 | 一类 | 型号：A型；规格：160mm 100个/包 主要组成成分：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。预期用途：用于口腔科检查和治疗时夹持。
279 | 一次性使用口镜 | 一类 | A型 100个/包 主要组成成分：由柄、不带有连接杆的镜子组成。柄由PP/ABS材料制成，镜面采用玻璃制成。非无菌提供。一次性使用。必要时由使用机构进行消毒 预期用途：用于口腔检查。
280 | 一次性使用牙探针 | 一类 | A型100个/包 主要组成成分：由手持部分和细长工作端组成。手持部分PP/ABS材料制成，工作端根由不锈钢制成。非无菌提供。一次性使用。必要时由使用机构进行消毒。 预期用途：用于牙面、牙体、牙髓及其周边组织的探查或治疗
281 | 无针注射推进器 | 一类 | 规格1：A型；规格2：C/W型 主要组成成分：通常由推杆、活塞、弹簧、开关、套筒等配件组成。无源产品。可重复使用。 预期用途：供配合一次性使用无针注射系统作皮下无针注射用。
282 | 暂时充填材料 | 二类 | 15克/瓶 粉色 本产品由多乙酸乙烯酯，乙醇，硫酸钙，氧化锌组成。 预期用途：该产品是牙科暂时性修复用填充材料。
283 | 水门汀充填器 | 一类 | E2# 工作部分渐细、横截面为圆形、端部扁平的手动器具。可重复使用 预期用途：用于将充填材料压入目标位置。
284 | 契子 | 一类 | PW02 100个/盒 主要组成成分：由一次性使用间隙楔组成。高分子材料（PP或PE或POM或硅胶）制成。非无菌提供。 预期用途：口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
285 | 根管充填糊剂 | 三类 | 格：2g/支；型号：C-Root SP； 主要组成成分：主要由硅酸锶、磷酸钙、氧化锆、氢氧化钙、填料和增稠剂组成。 预期用途：本产品适用于根管的密封和永久充填。
286 | 儿童牙冠 | 二类 | 10粒/盒 各规格 该产品由不锈钢材料（S30403）制成，表面为二氧化硅涂层。 预期用途：该产品适用于自然齿冠受损或去除后、安永久齿冠之前临时使用或在乳牙受损严重时用来恢复牙齿功能。
287 | 儿童牙冠 | 二类 | KIDS SET(1)48颗该产品由不锈钢材料（S30403）制成，表面为二氧化硅涂层。 预期用途：该产品适用于自然齿冠受损或去除后、安永久齿冠之前临时使用或在乳牙受损严重时用来恢复牙齿功能。
288 | 空管抑菌糊剂 | 消毒产品 | 粉4g+液15ml 有效成份：本品为双组份，粉剂主要成份为氧化锌等;液剂主要成份为木榴油。 使用范围：本材料具有抑菌、消毒作用。用于空管治疗。可起到抗菌消杀及安抚作用。
289 | 成形片套装 | 一类 | DMB0907 B3儿牙豆瓣成形片套装 成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。 预期用途：口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
290 | 光固化机 | 二类 | LUX VI 外形尺寸:234ramX26mmX26mm(长X宽X高)。 电池电压:3.7V，容量:750mAh 净重:100克 主要组成成分：本产品由LED灯、导光棒、遮光片、电源适配器和主机组成。 预期用途：适用于牙科，具有加速牙齿修复材料固化的功能。
291 | 氟保护剂塑料托盘 | 非医疗器材 | 单孔 塑料托盘，用于氟保护剂托盘
292 | 低速牙钻手机 | 二类 | WJ-414 不锈钢材质，防滑 陶瓷轴承 等速比1:1 工作气压：0.3Mpa-0.35Mpa 转速：≥15.000RPM 噪音：≤68db 主要由气动马达、直手机和弯手机组成。 预期用途：利用压缩空气驱动手机旋转，夹持牙科低速车针进行钻、磨和切削治疗用。
293 | 调拌刀 | 非医疗器材 | 173-101（10把/包）由塑料制成，用于调拌
294 | 口腔材料输送头 | 一类 | 239#-27ga 中号 100个/盒 由针管及底座组成。采用聚丙烯材料和不锈钢材料制成（其中1169、1169N、126、126-2、129由聚丙烯材料一次注塑而成）。一次性使用。手动器械。本产品以非无菌形式提供。 预期用途：与针筒配合使用，用于口腔科治疗时输送酸蚀剂、树脂及其他的流动材料。
295 | 成形片 | 一类 | Ⅳ型 M2 50片/盒 成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。 预期用途：口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
296 | 玻璃水门汀CX（粘接） | 三类 | 粉45g液30g 本品由粉剂和液剂组成。粉剂主要成分：玻璃微粉、二氧化硅。液剂主要成分：丙烯酸-三羧酸共聚物水溶液。 预期用途：用于金属冠、桥，嵌体和正畸托槽直接与预备好的牙面的粘接。
297 | 牙胶尖切断器 | 一类 | iPack 电源适配器 由输入:100~240V50/60Hz输出:7.5V2.5A 充电电池电量 4.2V2000mAh(使用约5小时) 操作方式 无线手持式 温度设置 携热器可设置150°、200、220°三种温度 外形尺寸 23*24*149mm 加热手柄、发热针、充电座、电源适配器组成。以加热的方式软化、切断牙胶尖。 预期用途：用于在口腔外软化和/或切断牙胶尖以备根管填充使用。
298 | 牙根管长度测定仪 | 二类 | R7 产品性能及主要技术参数 1、充电输入：DC 5V 1A 2、电源适配器：100-240VAC 50Hz/60Hz 3、可充电锂电池：DC3.7V 1000mAh 4、工作电压：DC 3.7V 5、工作电流：DC ≤0.15A 6、额定功率：≤0.5W 7、测量电压：AC 200mV 8、测量电流：AC 100μA 9、屏幕尺寸：3.5寸(49mm*73.5mm) 10、显示屏类型：TFT 11、使用环境：温度：5℃-40℃；湿度：10%-93%RH；大气压70KPa-106KPa 12、主机尺寸：长x宽x高 107mmx59mmx13mm 13、主机重量：98g(含电池) 主要由主机、电源适配器、测量线、唇钩、锉夹、探针和测试器组成。 预期用途：供医疗单位确定牙齿根尖孔位置，测定牙齿根管的长度
299 | 牙探针（一次性牙探针） | 一类 | 型号：A型; 规格：170mm 主要组成成分：由手持部分和细长工作端组成。手持部分采用塑料材料制成，工作端采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 预期用途：用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。
300 | 一次性塑料杯 | 非医疗器材 | 170ml 100只/袋 由优质塑料制成，用于病人盛水治疗完以后漱口用
301 | 一次性使用牙科镊 | 一类 | 100支/袋 规格：145mm 主要组成成分：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 预期用途：用于口腔科检查和治疗时夹持。
302 | 导光棒 | 二类 | OF-V1 /LUX VI部件 光固化机配件的配件。用于按照在LUX VI型光固化机上
303 | 车针（Burs)高速 | 二类 | FG-2(5*1) 本品为钨钢材料制成。 预期用途：本品供口腔科治疗室钻削牙用。
304 | 水路消毒器 | 非医疗器材 | *产品型号:SM400 *外观尺寸:180*100*80 mm *水质要求:市政自来水 *适合水压:0.2-0.4 Mpa *流量范围:800-1500ml/min *电源要求:AC/DC 24V *额定功率:96W *产品净重:1士0.5kg 用途：本产品作用于对水路管道内的水进行消毒
305 | 通用树脂 | 三类 | 1.产品用途：前后牙的直接修复(包括咬合面)，桩核成形术，夹板固定包括嵌体.高嵌体和贴面的间接修复。 2.硅烷化氧化锆.硅烷化填料.Bis-EMA,UDMA,PEGDMA, TEGDMA和Bis-GMA。3g/支 1470 #
306 | 齿科填充用复合树脂 | 三类 | 规格：F00A2(2.2g) 用途：该产品用于口腔内窝洞、缺损的修复(不适用于根管内)或者用于人工牙冠的修补。
307 | 窝沟封闭剂 | 二类 | 1.5g/支 变色 光固化C型 主要组成成分：本品由TEGDMA（三乙二醇二甲基丙烯酸酯）、Bis-GMA（双酚A-二甲基丙烯酸缩水甘油酯）、纳米二氧化硅、4-（二甲氨基）苯甲酸-2-乙基己酯、钛白粉、番茄红素油、樟脑醌、2，6-二叔丁基对甲酚组成。内包装避光容器为聚丙烯（PP）材质的输送器，配备口腔材料输送头。 预期用途：用于封闭牙齿窝沟点隙，预防牙齿窝沟点隙处龋齿的形成。
308 | 25-羟基维生素D（25-OH VD）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
309 | B型钠尿肽质控 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
310 | C肽（C-P）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
311 | W2碱性清洗液 | 生化-常规 | 1、本品用于 AU 系列、沃文特系列生化分析仪的清洗。 2、本品于4-30℃密闭避光保存有效期不少于24个月
312 | W2酸性清洗液 | 生化-常规 | 1、本品用于 AU 系列、沃文特系列生化分析仪的清洗。 2、本品于4-30℃密闭避光保存有效期不少于24个月
313 | β2-微球蛋白（β2-MG）非定值质控品（尿液） | 生化-常规 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
314 | β2-微球蛋白（β2-MG）非定值质控品（血液） | 生化-常规 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
315 | 癌胚抗原非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
316 | 白介素-6（IL-6）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
317 | 冲洗液 | 临检-粪便 | 1适用于FA160全自动粪便分析仪系统的管路清洗。 2、本品于4-30℃密闭避光保存有效期不少于24个月
318 | 雌二醇（E2）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
319 | 促黄体生成素（LH）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
320 | 促甲状腺激素受体抗体（Anti-TSHR）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
321 | 单胺氧化酶(MAO)非定值质控品 | 生化-常规 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
322 | 二氧化碳（CO2）非定值质控品 | 生化-常规 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
323 | 粪便形态学质控品 | 临检-粪便 | 1、适用于FA160自动粪便处理分析系统及手工镜检的室内质量控制 2、未开瓶质控品于2°C~8°C正立避光保存，有效期不少于12个月; 开瓶后的质控品，2°C~8°C正立避光保存，有效期不少于30天。
324 | 睾酮（T）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
325 | 胱抑素C（Cys-C）非定值质控品 | 生化-常规 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
326 | 化学发光免疫复合非定值质控品1 | 免疫-发光 | 1、作为临床多个化学发光免疫项目用的质控品，可用于临床精 密度评价、室间质量控制 2、-20°C至-30°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 开瓶复溶后2°C~8°C密闭避光贮存可稳定不低于7天。
327 | 肌钙蛋白质控 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
328 | 肌红蛋白质控 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
329 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）非定值质控品 | 生化-常规 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
330 | 甲胎蛋白非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
331 | 甲状腺球蛋白（TG）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
332 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
333 | 抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-TG）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
334 | 抗缪勒氏管激素（AMH）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
335 | 鳞状上皮细胞癌抗原非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
336 | 卵泡刺激素（FSH）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
337 | 泌乳素（PRL）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
338 | 浓缩清洗液 | 临检-粪便 | 1适用于FA160全自动粪便分析仪系统的管路清洗。 2、本品于4-30℃密闭避光保存有效期不少于24个月
339 | 人附睾蛋白4非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
340 | 人生长激素（HGH）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
341 | 神经元特异性烯醇化酶非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
342 | 糖类抗原125非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
343 | 糖类抗原15-3非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
344 | 糖类抗原19-9非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
345 | 糖类抗原72-4非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
346 | 铁蛋白非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
347 | 腺苷脱氨酶（ADA）非定值质控品 | 生化-常规 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
348 | 血红蛋白&转铁蛋白(FOB&TF)非定值复合质控品 | 临检-粪便 | 1、作为便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法)、转铁蛋白(TF)检测试剂盒(胶体金法)、血红蛋白&转铁蛋白(FOB&TF)检测试剂盒(胶体金法)的质控品，可用于临床室内质量控制。 2、2°C~8°C密闭避光贮存稳定保存不少于24个月;复溶后2°C~8°C避光保存可稳定不少于48小时。
349 | 样本采集管 | 临检-粪便 | 1、本产品适用于采集粪便样本，并配合粪便分析仪器使用。 2、常温保存，有效期不少于3年
350 | 孕酮（Prog）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
351 | 总β人绒毛膜促性腺激素（Total β-HCG）非定值质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
352 | 1#反应杯 | 免疫-发光 | 1、本产品用于化学发光免疫分析仪分析仪器操作使用 2、常温保存下有效期不少于2年
353 | 梅毒特异性抗体检测用质控品 | 免疫-发光 | 1、2~8°C密闭避光保存下，保质期不少于12个月。 2、可用于临床精密度评价、室间质量控制。
354 | 系统清洗液 | 免疫-发光 | 1、适用于全自动化学发光分析仪系统的管路清洗。 2、本品于4-30℃密闭避光保存有效期不少于12个月
355 | 一次性替补吸头 | 基础耗材 | 1、本产品用于化学发光免疫分析仪分析仪器操作使用 2、常温保存下有效期不少于2年
356 | 日立样品杯 | 基础耗材 | 1、适用于全自动生化分析仪系统操作使用。 2、本品于4-30℃密闭避光保存有效期不少于12个月
357 | 一次性使用拭子 （鼻咽拭子） | 二类医疗器械 | 流感等检测
358 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））奥扑托新 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
359 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））氨苄西林 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
360 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））杆菌肽 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
361 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））四环素 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
362 | 肉汤培养基含氯、碘类消毒剂中和培养基 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
363 | 肉汤培养基含表面活性剂消毒剂中和培养基 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
364 | 肉汤培养基营养肉汤培养基 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
365 | 嗜热芽孢杆菌培养基 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
366 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））复方新诺明 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
367 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））阿奇霉素 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
368 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））美罗培南 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
369 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））头孢呋辛 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
370 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））氨苄西林/舒巴坦 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
371 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））头孢噻肟 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
372 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））红霉素 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
373 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））阿莫西林/棒酸 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
374 | 触酶试剂 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
375 | 头孢克罗纸片 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
376 | 头孢克肟纸片 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
377 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））左氧氟沙星 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
378 | 嗜热脂肪芽孢杆菌纸片 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
379 | β-内酰胺酶检测纸片 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
380 | 微生物药敏试纸(扩散法（K-B法）)头孢噻肟/棒酸 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
381 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））头孢西丁 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
382 | 样本稀释液（灭菌生理盐水） | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
383 | 0.5号比浊管 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
384 | HTM培养基 | 二类医疗器械 | 体外微生物抗生素敏感检测
385 | 探头清洁液(中文/50mL×1) | 非医疗器械 | 用于清洁仪器探头，去除残留污染物，保证检测精准
386 | 化学发光反应管 | 非医疗器械 | 用于化学发光免疫分析，承载样本与试剂反应，供仪器检测发光信号 | 第三包
387 | 日保养液 | 非医疗器械 | 化学发光仪器日常维护保养，清洁系统，确保检测稳定精准
388 | 系统检测液 | 非医疗器械 | 用于化学发光仪器系统性能检测，校验仪器运行状态
389 | 样本针清洗液 | 非医疗器械 | 用于清洁仪器样本针，去除残留样本，防止交叉污染
390 | 甲状腺球蛋白(TG)非定值质控品 | 非医疗器械 | 用于甲状腺球蛋白（TG）检测的质量控制，监测检测过程准确性与精密度
391 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)非定值质控品 | 非医疗器械 | 用于抗甲状腺过氧化物酶抗体检测的质量控制，监测检测过程精密度与结果可靠性
392 | 抗甲状腺球蛋白抗体(Anti-TG)非定值质控品 | 非医疗器械 | 用于抗甲状腺球蛋白抗体检测的质量控制，监控检测精密度与结果稳定性
393 | 化学发光免疫复合非定值质控品1 | 非医疗器械 | 用于化学发光免疫检测项目质量控制，监测检测精密度与结果稳定性
394 | 一次性使用样品杯 | 非医疗器械 | 用于盛放待测样本，避免交叉污染，适配仪器取样检测