附件1
一、项目名称：[凝血6项试剂耗材]
二、采购需求
	序号
	询价要素
	最终采购需求

	1
	采购目标与用途
	用于检验科凝血功能常规项目的日常检测，为临床出血性疾病诊断、术前凝血功能评估、抗凝及溶栓治疗监测、血栓性疾病风险评估等提供准确、及时的检验结果支持

	2
	标的物/服务名称
	凝血六项试剂耗材采购及配套全自动凝血分析系统租赁服务。具体包括：凝血六项检测试剂（PT、TT、APTT、FIB、D-Dimer、FDP）及配套消耗性耗材的供应；

	3
	功能性能/服务要求
	凝血六项检测试剂及耗材技术参数要求
1. 试剂种类：须包含凝血酶原时间（PT）测定试剂盒、凝血酶时间（TT）测定试剂盒、活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒、纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒、D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒。
2. 试剂须与租赁的全自动凝血分析系统完全匹配。
3. 检测方法学：至少支持凝固法（光学法或磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法。
4. 试剂规格按人份包装优先，保证理论测试数和实际测试数一致。
5. 凝血四项（PT、APTT、TT及FIB）试剂机载稳定期≥48小时。
6. 试剂未开瓶保质期≥12个月（到货时剩余保质期≥50%）。
7. 试剂须提供对应的医疗器械注册证及质量合格证书。
8. 设备检测凝血六项所需其他配套消耗性耗材（如反应杯、清洗液、稀释液、质控品、定标品等）须单独列明并报价。



	4
	数量/服务期限
	数量：
凝血六项检测试剂及配套耗材：按年度实际使用量供货，具体规格及数量以采购人通知为准。
服务期限：耗材配送服务期为3年。服务期满后采购人可根据服务情况和实际工作需要续签合同。
交货期：签订合同之日起30日内交货并安装调试完毕

	5
	商务要求
	供应商资格要求
1. 供应商须具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 供应商应具有合法有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）。
7. 供应商须获得涵盖本次采购人范围的合法有效的所投标产品经销代理权，授权关系层级明确。
8. 凝血六项试剂及配套仪器须具备医疗器械注册证书（或备案凭证），获准应用于临床。
9. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
10. 需具备冷链存储及配送能力，配送时提供相关证明。

二、报价要求
按照单人份价格报价

	6
	其他
	无


附件2

                    报价函

	序号
	试剂及配套耗材名称
	规格型号
	价格（每人份/元或每盒/元）
	备注

	1
	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒
	20-100人份/盒
	
	快速检测

	2
	呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒
	20-100人份/盒
	
	快速检测

	3
	肺炎支原体核酸检测试剂盒
	20-100人份/盒
	
	快速检测

	4
	凝血酶原时间测定试剂盒（PT）
	400-1000人份/盒
	
	

	5
	凝血酶时间测定试剂盒（TT）
	400-1000人份/盒
	
	

	6
	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（APTT）
	400-1000人份/盒
	
	

	7
	纤维蛋白原测定试剂盒（FIB）
	400-1000人份/盒
	
	

	8
	D-二聚体测定试剂盒
	100-500人份/盒
	
	

	9
	纤维蛋白原降解产物测定（FDP）
	100-500人份/盒
	
	

	10
	凝血分析用稀释液
	
	
	

	11
	凝血质控品
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