| 询 |  |
| --- | --- |
| 价 |  |
| 通 |  |
| 知 |  |
| 书 |  |
| 中国·四川·成都 |  |
| 大邑县妇幼保健院 关于“杜瓦医用液氧采购项目”询价通知书 |  |
| 大邑县妇幼保健院（采购人）拟对关于“杜瓦医用液氧采购项目”以询价方式进行采购，欢迎广大响应人参加该项目的采购。 |  |
| 一、项目编号：DYBJY2026101901 |  |
| - 项目名称：杜瓦医用液氧采购项目 - 三、服务期限：3年，合同一年一签。 |  |
| 四、预算金额（最高限价）：招标控制单价不高于450元/罐；年度结算总金额不高于40000元/年。报价表详见附件1。 - 五、采购需求： - （一）、供应商参加本次采购活动应具备下列条件： 1、具有药监部门颁发的医用氧的《药品生产许可证》、《药品注册批件》证书或药品补充申请批件；（提供上述资质证书复印件） 2、提供交通部门颁发的《道路运输经营许可证》（可以提供第三方的相应的运输资质以及有效的合同）； 3、提供技监部门颁发的《气瓶充装许可证》或者《移动式压力容器充装许可证》；（提供上述资质证书复印件） 4、提供安监部门颁发的《危险化学品经营许可证》；（提供上述资质证书复印件） （二）、项目清单及要求 杜瓦医用液氧196L ≥99.5%，《中国药典》2025版二部 价格有效期为投标之日起不少于1年。 1、在供应合同履行期间，由供应方提供医用液氧供气系统，并对供气系统进行定期维护。 2、在川渝地区有不少于1个售后服务点，保证12小时之内响应客户的售后需求。 3、供货方在川内有不少于一个生产基地，在应急情况下，能保障2小时内为客户进行应急的医用气体产品配送。 4、其他要求：杜瓦医用液氧产品的生产、销售必须满足国家现行强制标准和相关法律法规的要求。 |  |
| 注：投标人必须提供完全满足的承诺函，承诺函详见附件2。 六、响应人参加询价应当具备的资格条件： |  |
| 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； |  |
| - 响应人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供信用报告及响应人无违法违规行为的承诺书，在采购结果公示期结束前一经查实有违法违规将取消其响应人资格或中标候选人资格）。 |  |
| 七、响应人参加询价应当提供的资格证明材料（均需加盖单位公章）： |  |
| 1、企业信用报告； |  |
| 2、法定代表人或单位负责人身份证复印件； |  |
| 3、法定代表人或单位负责人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件； |  |
| 4、①潜在投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 上述证明材料均须加盖公章（鲜章），相关证明材料附后。 |  |
| 八、报名时间及地点： |  |
| 报名时间：2026年10月19日至2026年10月22日，上午08：30-下午17：00（北京时间）。 |  |
| 报名地点：大邑县妇幼保健院综合楼二楼采购管理办。 |  |
| 九、递交响应文件截止时间：2026年10月22日下午17:00（北京时间）。 |  |
| 十、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达大邑县妇幼保健院综合楼二楼采购管理办。逾期送达、未密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购接收邮寄的响应文件。 |  |
| 十一、评审时间：采购人根据实际情况确定评审时间。 |  |
| 十二、联系人及联系电话： |  |
| 采购人：大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院） |  |
| 地址：大邑县妇幼保健院综合楼二楼采购管理办 |  |
| 联系人：刘老师 |  |
| 联系电话：19082444662 |  |
| 附件1 |  |
| 大邑县妇幼保健院 |  |
| 关于“杜瓦医用液氧采购项目” 报价函 |  |
| 项目编号; 项目名称; 报价（元）; 备注. |  |
| 根据实际情况调整报价函 |  |
| 报价单位： |  |
| 联系人： |  |
| 电话： |  |
| 报价日期： |  |

附件2

承诺函

大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）：
我公司参与“杜瓦医用液氧采购项目”现承诺如下：

我公司完全满足本项目的项目需求，能够按照采购需求完成本项目。

注：如虚假响应，我公司将失去中标资格并受到相关部门的处罚。

投标人名称：             （盖单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或者盖个人印章）：

日期:    年   月   日