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大邑县妇幼保健院 
关于“电动产床采购项目”询价通知书

	

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]大邑县妇幼保健院（采购人）拟对关于“电动产床采购项目”以询价方式进行采购，欢迎广大响应人参加该项目的采购。
	

	一、项目编号：DYBJY2026111201
	

	2、 项目名称：电动产床采购项目
三、采购数量：1台
	

	四、预算金额（最高限价）：4.9万元，报价表详见附件1。
五、采购需求：
	序号
	采购要素
	采购需求

	1
	采购目标与用途
	一、采购目标
满足待产、分娩、产后恢复各个阶段使用，为产妇的分娩过程提供充分的舒适性。
二、用途
用于产房，适配于家庭化分娩，便于体位调节，保障分娩安全，提升产房就医体验，符合产科质控要求

	2
	标的物/服务名称
	电动产床采购项目

	3
	功能性能/服务要求
	一、参数要求：
1.多功能产床为电动产病一体分娩床,具有产妇待产、分娩、复苏、治疗、转运、产后恢复等功能。
2.床整体升降、前后倾、背板折转、采用电动控制，按钮操作。
3.床板下装有隐藏式污物盒，以及脱卸式辅助台；辅助台高度可以电动调节升降，升降≥160mm。
4.床面长宽度：≥1900mm×800mm。
5.床身调节高度：最高≥950mm，最低≤670mm。
6.背板倾斜角度：≥70度；座板上折角度：≥25度；床身倾斜角度：前倾≥2度，后倾≥12度；最大承载：≥150kg
7.床头板、左右护拦为高强度塑料一次成型，可装卸或隐藏。护拦可以垂直自由升降收放，升降行程≥380mm；床垫采用多层低回弹海绵，床垫外套防水革，可拆卸清洗；
8.具有产妇托腿及脚蹬,可任意调节双腿开度和角度。托腿方向可调360°调节,脚蹬和托腿可隐藏于床下面。蹬脚采用气动结构。


	4
	数量
	1张

	5
	商务要求
	1. 供应商提供全新合格医疗器械产品，包含运输、卸货、安装调试、培训，所有费用包干。
2. 整机质保≥2年，核心驱动部件质保≥3年，故障快速响应上门维修。
3. 到货后配合院方验收，免费开展医护人员操作及保养培训，提供全套注册、合格证明文件。
4. 质保期满后可提供长期维修、配件供应服务。




	

	注：投标人必须提供完全满足的承诺函，承诺函详见附件2。
六、响应人参加询价应当具备的资格条件：
	

	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；
	

	2、 响应人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供信用报告及响应人无违法违规行为的承诺书，在采购结果公示期结束前一经查实有违法违规将取消其响应人资格或中标候选人资格）。
	

	七、响应人参加询价应当提供的资格证明材料（均需加盖单位公章）：
	

	1、企业信用报告；
	

	2、法定代表人或单位负责人身份证复印件；
	

	3、法定代表人或单位负责人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件；
	

	4、①潜在投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。
上述证明材料均须加盖公章（鲜章），相关证明材料附后。
5、提供2024年1月1日至今类似业绩证明至少1个。（提供合同复印件）
	

	八、报名时间及地点：
	

	报名时间：2026年11月12日至2026年11月16日，上午08：30-下午17：00（北京时间）。
	

	报名地点：大邑县妇幼保健院综合楼二楼采购管理办。
	

	九、递交响应文件截止时间：2026年11月16日下午17:00（北京时间）。
	

	十、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达大邑县妇幼保健院综合楼二楼采购管理办。逾期送达、未密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。
	

	十一、评审时间：采购人根据实际情况确定评审时间。
	

	十二、联系人及联系电话：
	

	采购人：大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）
	

	地址：大邑县妇幼保健院综合楼二楼采购管理办
	

	联系人：刘老师
	

	联系电话：19082444662
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	关于“电动产床采购项目”
	项目编号
	项目名称
	报价（万元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


报价函
	

	根据实际情况调整报价函
	

	报价单位：
	

	联系人：
	

	电话：
	

	报价日期：
	








附件2
承诺函

大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）：
我公司参与“电动产床采购项目”现承诺如下：
我公司完全满足本项目的项目需求，能够按照采购需求完成本项目。

注：如虚假响应，我公司将失去中标资格并受到相关部门的处罚。

投标人名称：             （盖单位公章）
[bookmark: _Hlk141989286]法定代表人或被授权人（签字或者盖个人印章）：
日期:    年   月   日 
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