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1、 项目名称：消毒供应服务项目采购
二、采购需求
	序号
	询价要素
	初步采购需求
	最终采购需求

	1
	采购目标与用途
	按照规范要求对医疗器械、手术器械、医用器具、棉质敷料包和其他可循环处理的物品实施消毒灭菌程序
	★按照规范要求对医疗器械、手术器械、医用器具、棉质敷料包和其他可循环处理的物品实施消毒灭菌程序

	2
	标的物/服务名称
	消毒供应服务

	3
	功能性能/服务要求
	符合《中华人民共和国卫生行业标准》：WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范；WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范；WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准。

	★一、消毒灭菌质量标准：《中华人民共和国卫生行业标准》：WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范；WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范；WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准。
★二、质量可追溯：乙方具备电子追溯系统。扫码闭环，覆盖回收、清洗、包装、灭菌、发放、使用；记录保存不少于 3 年，支持采购人随时查询、导出、打印报表；
★三、质量监管：乙方应每月提供上月消毒灭菌物品第三方机构检测报告，保证消毒灭菌合格率100%。

	4
	数量/服务期限
	一、2025年11月至2026年10月灭菌包总数25125个包，其中高温包：13416个（口腔科单包3014个包），低温包;2511个，敷料包 ：9198个
二、服务期限3年
	一、2025年11月至2026年10月灭菌包总数25125个包，其中高温包：13416个（口腔科单包3014个包），低温包;2511个，敷料包 ：9198个
二、服务期限3年

	5
	商务要求
	投标人资格：1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；

	一、投标人资格：1. ★投标人须为独立法人，具备有效的营业执照；如为第三方社会化消毒供应中心，须具备医疗机构执业许可证，诊疗范围包含消毒灭菌、复用器械清洗消毒灭菌相关范围，证件在有效期内。
2. ★本项目不接受联合体投标；不得转包、违法分包，一经发现采购人有权单方解除合同、没收履约保证金。
3. ★人员资质：项目负责人具备消毒供应相关管理经验；灭菌操作人员持有压力容器特种设备作业证；所有从业人员持有效健康证，定期院感培训、考核合格，人员清单、证书随投标文件提供。
4. 体系认证：ISO9001 质量管理、ISO14001 环境、ISO45001 职业健康、医疗相关体系认证。
5. 业绩要求：近 3 年内三甲 / 二甲医院同类消毒供应外包服务业绩，提供合同或中标通知书。
6. 信用要求：未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单核心商务要求
▲二、服务要求：乙方提供365天*24小时服务，保证甲方的临床工作使用需求。根据甲方要求的时间表（当日上午收取的污染包灭菌后，当日下午送回，当日下午收取的污染包灭菌后，次日上午送回）将器械运回至甲方指定地点，确保所有收回的医疗器械能够在收到后且双方同意的回收时间内完成灭菌处理和回送，然后收取污染物品，作循环供应。乙方应具有充分的后勤保障能力，即使市政停水、停电、停气，也能为采购人提供持续的消毒灭菌服务。乙方应具备针对火灾、地震、流行性传染疾病引起的封闭隔离等不可抗力情况下的应急服务保障能力，且应急保障服务的物流时间不超过2小时。乙方应为甲方提供应急器械服务（宫腔镜、腹腔镜器械各一套），以满足甲方应急手术需求。供应商指派专门的客服人员与采购人保持沟通，即使紧急服务也可立即得到解决。供应商通过完善的质量体系管理和通过详细表格文件记录消毒灭菌服务全过程。
三、服务费：1年服务费用总价格均摊至每月结算，乙方在向甲方提交付款申请前，向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
四、院感责任：因供应商清洗、灭菌、包装、转运不合规导致院感发生、医疗纠纷、行政处罚，全部赔偿、法律责任由供应商承担。如若乙方一旦出现灭菌不合格或者其他违反《中华人民共和国卫生行业标准》的情形，甲方有权通知乙方后立即终止与乙方合同。


	6
	其他
	视项目情况补充填写其他要求



